Жилой дом г.Торопец,пер.Свободный, д.4                                                                                                                     Смета в сумме: 248 297 рублей

Капитальный ремонт кровли.                                                                                                                                     Утверждаю: МУП ТР

Смета в сумме: 248 297 рублей                                                                                                                              «Жилкоммунуслуги»

Согласована:             Н.И.Филиппенок                                                                                                                    директор:             Л.П.Дмитриева

Смета на капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома

по адресу г.Торопец, пер. Свободный, д.4

Основание: ГЭСН-, ГЭСНр                                                                                                                       Стоимость материалов: 85 798 руб.

Средства на оплату труда: 56 779 руб.                                                                                            Машины и механизмы (в т.ч. з\п маш.) руб.

Основная трудоемкость: 841,59 чел\час                                                                                          Трудоемкость машинистов 10,43 чел\час

| № п\п | № прейскурантов, сметных норм и т.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Затраты труда рабочих | Затраты труда машинистов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на един чел\час | всего чел\час | на един чел\час | всего чел\час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Р 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 кв.м. | 4,88 | 24,39 | 119,02 | ______ | ______ |
| 2 | Р 58- 18-4 | Смена обрешетки с прозорами из брусков | 100 кв.м. | 1,2 | 95,69 | 114,83 | 0,78 | 0,94 |
| 3 | Р 58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м. | 0,6 | 133,25 | 79,95 | 0,19 | 0,11 |
| 4 | Р 60-7-5 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25% в один канал | 100 м. | 0,06 | 565,48 | 33,93 | 2,29 | 0,14 |
| 5 | Р 60-7-6 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25% добавлять на каждый следующий канал | 100 м. | 0,06 | 320,45 | 19,23 | 1,02 | 0,06 |
| 6 | Р 58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм. | 100 кв.м. | 0,2 | 138,49 | 27,7 | 1,12 | 0,22 |
| 7 | Р 58-17-2 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 кв.м. | 0,06 | 10,49 | 0,63 | 0 | 0,00 |
| 8 | Р 58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм. | 100 кв.м. | 0,06 | 95,69 | 5,74 | 0,78 | 0,05 |
| 9 | 12-01-007-01 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 кв.м. | 4,88 | 47,91 | 233,80 | 1,69 | 8,25 |
| 10 | Р 58-23-1 | Устройство обделок в местах примыканий | 1 место | 13 | 8,83 | 114,79 | 0,04 | 0,52 |
| 11 | 15-04-025-1 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву стен | 100 кв.м. | 0,6 | 58,52 | 35,11 | 0,09 | 0,05 |
| 12 | С 3,4,1,стр.6;28 | Погрузка строительного мусора с вывозкой до 12 км. | 100 тонн | 0,15 | 116 | 17,40 | _______ | ______ |
|  |  | Итого: |  |  |  | 841,59 |  | 10,43 |

1. Машины и механизмы:

Автомобиль бортовой грузоподъемностью до 5 т.   маш\час       3,76 х 320         1 203,20

Подъемники мачтовые                                                 маш\час       4,00 х 90             360,00

Кран на автомобильном ходу                                      маш\час       1,95 х 850,0      1 657,50

Итого машин и механизмов:                                                               3 221

2.Материалы:

Доска обрезная толщиной 25-50 мм.                         куб.м.            2 х 4000,0            8 000

Гвозди шиферные                                                        кг.                38 х 48,0                1 824

Бруски обрезные толщиной 50 мм.                            куб.м.       0,80 х 4000,0            3 200

Гвозди строительные L=120 мм                                 кг                 15 х 42,0                   630

Гвозди строительные L=80 мм                                   кг                 10 х 42,0                   420

Гвозди толевые                                                            кг                    1 х 54,0                    54

Рубероид L=15 метров                                                рулон             2 х 200,0                400

Лист асбестоцементный ( 8 волновый)                     лист            340 х 155,0           52 700

Лист оцинкованный 1250х2500 мм                           шт                 17 х 600,0           10 200

Конек оцинкованный L=2 000 мм                             шт                 35 х 200,0             7 000

Цемент                                                                          кг                  50 х 5,0                    250

Краска МА                                                                   кг                    6 х 70,0                   420

Доски строганные ( вагонка)                                     куб.м.        0,10 х 7000,0               700

Итого материалов:                                                                                    85 798

Итого прямые затраты:                                                                        89 019

Доставка материала г.Тверь – г.Торопец            700 км х 15 руб                          10 500

Итого:                                                                             99 519

3. Заработная плата:                           66,64 х ( 841,59 + 10,43)                              56 779

Накладные расходы в % от ФОТ:                                  83,0%                              42 414

Сметная прибыль в % от ФОТ:                                65% х 0,9                              33 216

Итого:                                                                          132 409

Итого:                                                                          231 928

Огнезащита деревянных конструкций                                                                    11 500

Итого:                                                                          243 428

Прочие затраты:                                                                      2%                               4 869

Всего:                                                                          248 297