С М Е Т А № 1-1

Общестроительные  работы

Реконструкция здания инфекционного отделения больницы под детский сад на 20 мест

в п.Плоскошь, Плоскошского с\п , Торопецкого района

Сметная стоимость: 240101.59  руб.

Составлена  в базисном уровне цен 2001 г. с пересчетом                                                         Сметная заработная плата:114129.8  руб.

по состоянию на 2007г.

| № поз. | Код норматива, наименование, единица измерен | Объем | Базисная за единицу | Базисная всего | Индекс | Текущая всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Основн. з \пл | Экспл. маш. | Всего | Основ з\пл | Экспл. маш. | осн. з\пл | экс маш | Всего | Основн. з\пл | Экспл. маш. |
|  |  |  |  | матери- алы | в т.ч. з\пл |  | матери- алы | в т.ч з\пл | мате риал | в т.ч з\пл. |  | матери- алы | в т.ч. з\пл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1.ФУНДАМЕНТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 53-1—1 Подъем стен домк- ратом, 100 под. Нр 80.84% Сп 50% | 0.06 | 2068.15 | 2023.12\ - | 45.03\ - | 124.9 | 121.38\ - | 2.7\ - | 6.17\ - | 2.5\ - | 755.66 605.42 374.46 | 748.91\ - | 6.75\ - |
| 2. | 08-01-002-2 Устройство щебе- ночного основания под фундаменты м3 Нр 87.42% Сп 50% | 0.13 | 265.14 | 7.6\ 240.21 | 17.33\ 2.11 | 34.47 | 0.99\ 31.23 | 2.25\ 0.27 | 6.17\ 3.72 | 3.49\ 6.17 | 130.13 | 6.11\ 116.17 | 7.85\ 1.66 |
| 3. | 06-01-001-13 Устройство бетон- ных фундаментов- столбов под стены рубленной пристр. 100м3 Нр 101.52% Сп 77% | 0.004 | 70789.73 | 4941.63\ 64310.04 | 1538.06\ 250.45 | 283.16 | 19.77\ 257.24 | 6.15\ 1.0 | 6.17\ 3.71 | 3.58\ 6.17 | 1098.36 | 121.98\ 954.36 | 22.02\ 6.17 |
| 4. | 51-2-3 Разработка грунта 2 гр. при подводке фундаментов без ук репления, 100м3 Нр 73.32% Сп 50% | 0.008 | 2661.87 | 2661.12\ - | 0.75\ - | 21.29 | 21.29\ - | -\- | 6.17\ - | 3.82\ - | 131.36 96.31 65.68 | 131.36\ - | -\- |
| 5. | 52-7-1 Подводка кирпич- ной забирки под существующие стены, м3 Нр 87.42% Сп 85% | 0.91 | 1018.76 | 107.21\ 910.8 | 0.75\ - | 927.07 | 97.56\ 828.83 | 0.68\ - | 6.17\ 3.49 | 2.77\ 6.17 | 3496.45 526.22 511.66 | 601.95\ 2892.62 | 1.88\ - |
| 6. | 08-01-003-2 Устройство гори- зонтальной гидро- изоляции стен, 100м2 Нр 103.21% Сп 50% | 0.02 | 2615.91 | 118.12\ 2402.62 | 95.17\ - | 52.32 | 2.36\ 48.05 | 1.9\ - | 6.17\ 2.78 | 3.42\ - | 154.64 15.03 7.28 | 14.56\ 133.58 | 6.5\ - |
|  | ИТОГО по разд.1 |  |  |  |  | 1442.4 | 263.35\ 1165.35 | 13.68\ 1.27 |  |  | 5766.65 | 1624.87\ 4096.73 | 45.0\ 7.83 |
|  | Нр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1381.71 |  |  |
|  | Сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1061.64 |  |  |
|  | ИТОГО с Нр и Сп по разд.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8210.0 | 4068.22\ 4096.78 | 45.0\ 7.83 |
|  | ИТОГО с к=1.06 на 1.02.2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8702.6 | 4312.31\ 4342.59 | 47.7\ 8.3 |
|  | 4.СТЕНЫ И ПЕРЕ- ГОРОДКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 53-1-9 Разборка стен из бревен оштукату- ренных, 100м2 Нр 103.4% Сп 50% | 0.095 | 1606.65 | 990.71\ - | 615.94\ 74.25 | 152.63 | 94.12\ - | 58.51\ 7.05 | 6.17\ - | 2.9\ 6.17 | 750.4 600.46 290.36 | 580.72\ - | 169.68\ 43.5 |
| 21. | 46-04-006-1 Разборка дощатых оштукатуренных перегородок, 100м2 Нр 103.4% Сп 50% | 0.809 | 452.87 | 312.45\ - | 140.42\ - | 366.37 | 252.77\ - | 113.6\ - | 6.17\ - | 4.08\ - | 2023.08 1612.62 779.79 | 1559.59\ - | 463.49\ - |
| 22. | 53-4-1 Заделка проемов в деревянных стенах из бревен, 10м2 Нр 103.4% Сп 50% | 0.4 | 2271.56 | 949.45\ 1228.31 | 93.8\ - | 908.62 | 379.78\ 491.32 | 37.52\ - | 6.17\ 2.18 | 3.85\ 6.17 | 3558.77 2422.91 1171.62 | 2343.24\ 1071.08 | 144.45\ - |
| 23. | 10-01-014-2 Устройство доща- тых перегородок к=1.15, к=1.25 100м2 Нр 99.83% Сп 63% | 0.362 | 6837.63 | 1166.48\ 5509.46 | 161.69\ 16.38 | 2475.22 | 422.26\ 1994.42 | 58.53\ 5.93 | 6.17\ 3.62 | 3.19\ 6.17 | 10011.85 2637.44 1664.42 | 2605.34\ 7219.8 | 186.71\ 36.59 |
|  | ИТОГО по разд.4 |  |  |  |  | 3902.84 | 1148.93\ 2485.74 | 268.16\ 12.98 |  |  | 16344.1 | 7088.89\ 8290.88 | 964.33\ 80.09 |
|  | Нр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7273.43 |  |  |
|  | Сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3906.19 |  |  |
|  | ИТОГО с Нр и Сп по разд.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27523.72 | 18268.51\ 8290.88 | 964.33\ 80.09 |
|  | ИТОГО с к=1.06 на 1.02.2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29175.14 | 19364.62\ 8788.33 | 1022.19\ 84.89 |
|  | 4.ПЕРЕКРЫТИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 54-4-3 Ремонт деревянных балок нашивкой досок, 100м Нр 103.4% Сп 50% | 0.1 | 1629.97 | 565.56\ 950.56 | 113.85\ - | 162.99 | 56.56\ 95.06 | 11.38\ - | 6.17\ 3.69 | 3.82\ 6.17 | 743.21 360.83 174.48 | 348.97\ 350.77 | 43.47\ - |
| 25. | 12-01-014-2 Утепление перекры тия керамзитовым гравием, м3 к=1.15, к=1.25 Нр 101.52% Сп 65% | 24.8 | 277.0 | 26.32\ 221.11 | 29.57\ 4.79 | 6869.6 | 652.74\ 5483.53 | 733.34\ 118.79 | 6.17\ 5.4 | 3.19\ 6.17 | 35977.82 | 4027.41\ 29611.06 | 2339.3\ 732.93 |
| 26. | 11-01-002-5 Зачеканивание гли- няным раствором опорной части балок, м3 Нр 103.4% Сп 50% | 0.3 | 235.24 | 63.99\ 88.75 | 82.5\ 12.57 | 70.57 | 19.2\ 26.63 | 24.75\ 3.77 | 6.17\ 2.91 | 4.07\ 6.17 | 296.68 146.54 70.86 | 118.46\ 77.49 | 100.73\ 23.26 |
|  | ИТОГО по разд.5 |  |  |  |  | 7103.16 | 728.5\ 5605.22 | 769.47\ 122.56 |  |  | 37017.71 | 4494.84\ 30039.32 | 2483.55\ 756.19 |
|  | Нр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5340.07 |  |  |
|  | Сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3339.56 |  |  |
|  | ИТОГО с Нр и Сп по разд.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45697.34 | 13174.47\ 30039.32 | 2483.55\ 756.19 |
|  | ИТОГО с к=1.06 на 1.02.2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48439.18 | 13964.94\ 31841.68 | 2632.56\ 801.56 |
|  | 7.КРЫША и КРОВЛЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 10-01-002-1 Укрепление стро- пильной системы м3 к=1.15, к=1.25 Нр 78.02% Сп 63% | 0.3 | 2057.54 | 222.73\ 1799.41 | 35.4\ 2.54 | 617.26 | 66.82\ 539.82 | 10.62\ 0.76 | 6.17\ 3.69 | 3.02\ 6.17 | 2436.29 3216.6 262.69 | 412.28\ 1991.94 | 32.07\ 4.69 |
| 34. | 10-01-008-4 к=0.8 Разборка фронто- нов, 100м2 Нр 103.4% Сп 50% | 0.595 | 513.2 | 449.34\ - | 63.86\ - | 305.35 | 267.36\ - | 38.0\ - | 6.17\ - | 0.48\ - | 1667.85 1705.7 824.81 | 1649.61\ - | 18.24\ - |
| 35. | 10-01-008-4 Устройство фрон- тонов, 100м2 Нр 99.83% Сп 63% | 0.595 | 5847.67 | 561.68\ 5206.17 | 79.82\ - | 3479.36 | 334.2\ 3097.67 | 47.49\ - | 6.17\ 3.66 | 3.82\ - | 13580.89 2058.5 1299.07 | 2062.01\ 11337.47 | 181.41\ - |
| 36. | 58-1-1 Разборка обрешет- ки, 100м2 Нр 103.4% Сп 50% | 3.14 | 150.18 | 116.43\ - | 33.75\ 6.21 | 471.56 | 365.59\ - | 105.97\ 19.5 | 6.17\ - | 0.48\ 6.17 | 2306.55 2332.38 1127.84 | 2255.69\ - | 50.86\ 120.31 |
| 37. | 46-04-008-3 Разборка покрытия кровли из черепиц. 100м2 Нр 103.4% Сп 50% | 3.14 | 502.65 | 418.07\ - | 84.58\ - | 1578.32 | 1312.74\ - | 265.58\ - | 6.17\ - | 0.48\ - | 8227.08 8374.99 4049.8 | 8099.6\ - | 127.48\ - |
| 38. | 12-01-007-1 Устройство покры- тия кровли из асбе- стоцементных лис- тов по деревянной обрешетке с ее устройством, 100м2 Нр 101.52% Сп 65% | 3.14 | 5817.34 | 400.53\ 5276.18 | 140.63\ 14.98 | 18266.45 | 1257.66\ 16567.2 | 441.58\ 47.04 | 6.17\ 2.85 | 3.47\ 6.17 | 56508.56 8172.36 5232.5 | 7759.76\ 47216.52 | 1532.28\ 290.24 |
| 39. | 10-01-087-1 Огнезащита стропил, 10м3 Нр 76.14% Сп 70.% | 0.5 | 464.51 | 71.06\ 363.53 | 29.92\ 0.68 | 232.25 | 35.53\ 181.76 | 14.96\ 0.34 | 6.17\ 3.4 | 3.28\ 6.17 | 886.27 168.51 154.92 | 219.22\ 617.98 | 49.07\ 2.1 |
| 40. | 10-01-088-1 Огнезащита обре- шетки, 1000м2 Нр 76.14% Сп 70% | 0.314 | 1623.34 | 267.74\ 1258.61 | 96.99\ 3.11 | 509.73 | 84.07\ 395.2 | 30.45\ 0.97 | 6.17\ 3.4 | 3.28\ 6.17 | 1962.2 399.5 367.98 | 518.71\ 1343.68 | 99.88\ 5.98 |
| 41. | 12-01-010-1 Устройство мелких покрытий из оцин- кованной стали 100м2 Нр 101.52% Сп 65% | 0.13 | 8474.46 | 931.31\ 7523.19 | 19.96\ 2.7 | 1101.68 | 121.07\ 978.01 | 2.59\ 0.35 | 6.17\ 2.35 | 3.71\ 6.17 | 3054.93 760.55 491.8 | 747.0\ 2298.32 | 9.61\ 2.16 |
|  | ИТОГО по разд.7 |  |  |  |  | 26561.96 | 3845.04\ 21759.66 | 957.24\ 68.96 |  |  | 90630.69 | 23723.88\ 64805.91 | 2100.9\ 425.48 |
|  | Нр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24294.15 |  |  |
|  | Сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13811.41 |  |  |
|  | ИТОГО с Нр и Сп по разд.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128736.2 | 61829.44\ 64805.91 | 2100.9\ 425.48 |
|  | ИТОГО с к=1.06 на 1.02.2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136460.37 | 65539.21\ 68694.26 | 2226.95\ 451.01 |
|  | 8. ПЕЧИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. | 60-1-1 Разборка печи необлицованной м3 Нр 103.4% Сп 50% | 4.0 | 50.75 | 50.75\ - | -\- | 203.0 | 203.0\ - | -\- | 6.17\ - | -\- | 1252.51 1295.09 626.25 | 1252.51\ - | -\- |
| 43. | 60-1-5 Разборка печи в ме- таллическом футл. м3 Нр 103.4% Сп 50% | 1.3 | 58.98 | 58.98\ - | -\- | 76.67 | 76.67\ - | -\- | 6.17\ - | -\- | 473.05 489.13 236.53 | 473.05\ - | -\- |
| 44. | 08-08-003-2 Устройство печи в металлическом футляре с топкой под дрова, м3 Нр 73.32% Сп 50% | 1.3 | 1813.3 | 149.23\ 1627.88 | 36.19\ - | 2357.29 | 193.99\ 2116.24 | 47.05\ - | 6.17\ 3.36 | 3.69\ - | 8481.1 877.58 598.46 | 1196.92\ 7110.57 | 173.61\ - |
| 45. | 404-9050 Приборы печные компл. | 1 | 599.4 | -\ 599.4 | -\- | 599.4 | -\ 599.4 | -\- | -\3.36 | -\- | 2013.98 | -\2013.98 | -\- |
|  | ИТОГО по разд.8 |  |  |  |  | 3236.36 | 473.66\ 2715.64 | 47.05\ - |  |  | 12220.64 | 4936.46\ 7110.57 | 173.61\ - |
|  | Нр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2661.8 |  |  |
|  | Сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1461.24 |  |  |
|  | ИТОГО с Нр и Сп по разд.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16343.68 | 9059.5\ 7110.57 | 173.61\ - |
|  | ИТОГО с к=1.06 на 1.02.2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17324.3 | 9603.07\ 7537.2 | 184.03\ - |
|  | ИТОГО по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240101.59 | 112784.1\ 121204.0 | 6113.43\ 1345.76 |

Составила:                                                                                                     Г.И.Матвеева

главный  специалист  отдела  строительства,

транспорта, связи, лесного комплекса и

экологического  контроля  администрации

Торопецкого  района