Отдел муниципального заказа и потребительского рынка администрации Торопецкого района Тверской области

УТВЕРЖДАЮ И.О. Главы Торопецкого района Тверской области ____________Л.А. Бедаченкова «___» _____________2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение   работ по капитальному ремонту  здания МДОУ « Детский сад №1»

г. Торопец

2008 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

Приглашение к участию в аукционе	3

Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в аукционе	4

1. Участники размещения заказа	4

2. Единая комиссия	4

3. Заявка на участие в аукционе	4

4. Затраты на участие в аукционе	5

5. Законодательное регулирование	5

6. Предоставление документации об аукционе	5

7. Разъяснение документации об аукционе	5

8. Внесение изменений в документацию об аукционе	5

9. Порядок оформления Заявки в аукционе	6

10. Сведения  о качестве работ	6

11. Порядок подачи заявок	6

12. Запоздавшие заявки	7

13. Отзыв заявок	7

14. Обеспечение заявки	7

15. Отказ от проведения аукциона	7

16. Порядок рассмотрения заявок	7

17. Порядок проведения аукциона	9

18. Соблюдение конфиденциальности	12

19. Право на обжалование	12

20. Подписание контракта	12

21. Изменение условий контракта	13

22. Обеспечение исполнения муниципального  контракта	13

ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ	14

ПРОЕКТ муниципального контракта	18

ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ	28

«Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту»	49

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ	51

## Приглашение к участию в аукционе

Отдел муниципального заказа и потребительского рынка Торопецкого района  Тверской области, являющийся уполномоченным органом на осуществление функций по размещению муниципальных заказов для муниципальных Заказчиков Торопецкого района  Тверской области, приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также любые физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания « МДОУ  Детский сад № 1».

В соответствии со статьями 33 и 34 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящая документация об аукционе содержит всю необходимую для участия в аукционе информацию о предмете аукциона, а также описание порядка проведения аукциона.

Для участия в аукционе необходимо подготовить Заявку на участие в аукционе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации об аукционе, и предоставить ее Уполномоченному органу.

Полный комплект документации об аукционе может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению, в том числе в форме электронного документа:

- в форме электронного документа.

- в письменной форме

по адресу: г. Торопец  Тверской обл., ул. Октябрьская, дом 53, каб. 13.

Ответственное лицо:  	Быкова Ольга Рудольфовна,	   для справок: (48268) 2-18-83

Объем Аукционной документации составляет 52 машинописных листа.

Информация о выполняемых работах (условия оплаты, технические требования, место и сроки выполнения) указана в разделе «Заказ на  выполнение работ» настоящей документации об аукционе.

Проект муниципального контракта, который будет заключен по результатам аукциона, находятся в разделе «Проект муниципального контракта» настоящей документации об аукционе.

# Инструкция участникам размещения заказа по подготовке заявок на участие в аукционе

## 1. Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа (далее также – Участник) являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно - правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

## 2. Единая комиссия

Уполномоченным органом до опубликования извещения о проведении открытого аукциона принимаются решения о создании единой  комиссии (далее – комиссия), определяются ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Число членов комиссии должно быть не менее чем пять человек.

Единой комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола об отказе от заключения контракта.

Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим пунктом документации об аукционе, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

## 3. Заявка на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе (далее также – Заявка) - пакет документов, подготовленный участником размещения заказа согласно требованиям настоящей документации об аукционе. Содержание и порядок подготовки заявки на участие в аукционе установлен в пунктах 9 - 10 настоящей инструкции.

В связи с отсутствием на момент объявления аукциона механизма обеспечения обмена сведениями в форме электронного документа все Заявки, а также и иные документы, которыми в соответствии с главой 2 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» обмениваются уполномоченный орган, заказчик и участники размещения заказа, оформляются в письменном виде.

Каждый участник размещения заказа может подать только одну Заявку. В случае, если участник размещения заказа подает две и более Заявок в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные им ранее Заявки таким участником не отозваны, все Заявки такого участника, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. Участник размещения заказа может подать заявку по одному или всем лотам.

Не допускается подача Заявки на выполнение части работ, входящих в лот, за исключением случаев, указанных в Информационных картах. В случае подачи Заявки на выполнение части работ, входящих в лот, Заявка данного участника размещения заказа будет отклонена как несоответствующая требованиям документации об аукционе.

## 4. Затраты на участие в аукционе

Участники размещения заказа несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки. Заказчик и уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов проведения аукциона.

## 5. Законодательное регулирование

Организация аукционов на выполнение работ для муниципальных нужд Торопецкого района Тверской области регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94 - ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

## 6. Предоставление документации об аукционе

Уполномоченный орган обеспечивает размещение документации об аукционе на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи Заявок, одновременно с размещением извещения о проведения аукциона. Для ознакомления документация об аукционе на официальном сайте доступна без взимания платы.

Со дня опубликования в официальном печатном издании и/или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении открытого аукциона. При этом документация об аукционе предоставляется в письменной форме или  в форме электронного документа. Предоставление документации об аукционе до опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона не допускается.

## 7. Разъяснение документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме (факс), в том числе в форме электронного документа, заказчику, уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об аукционе, который направляется по адресам, указанным в «Информационных картах» документации об аукционе:

- к уполномоченному органу за разъяснением по процедуре проведения аукциона,

- к заказчику за разъяснением по предмету аукциона.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направляют в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику или в уполномоченному органу не позднее чем за 5 дней до окончательного срока подачи Заявок. В течение одного дня со дня направления разъяснений уполномоченный орган размещает данные разъяснения на официальном сайте, без указания участника размещения заказа, от которого получен запрос.

## 8. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи Заявок должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи Заявок такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Внесенные изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе.

## 9. Порядок оформления Заявки в аукционе

Заявка на участие в аукционе в соответствии с п. 3 данной документации об аукционе оформляется на бумажных носителях в письменной форме на русском языке и подаётся в  конверте, на котором указывается наименование открытого аукциона (лота), на участие в котором подается данная заявка.

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

В конверте должны находиться документы, указанные в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе.

Оригиналы документов, входящие в заявку на участие в аукционе, должны быть отпечатаны или быть рукописными (чернила, шариковая ручка).

Все документы заявки на участие в аукционе, кроме оригиналов документов и нотариально заверенных копий, должны быть заверены уполномоченным лицом участника размещения заказа и печатью участника размещения заказа.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть сшиты в единую книгу (если заявка содержит более 100 страниц, заявка может состоять из нескольких томов). Каждый том должен иметь сквозную нумерацию страниц, скреплен печатью участника (в случае ее наличия) на прошивке на обороте последней страницы заявки и заверен подписью уполномоченного  лица участника размещения заказа – юридического лица или собственноручно заверен участником – физическим лицом. На прошивке указывается количество страниц в томе.

Примечание: «Анкета участника размещения заказа»  и «Сведения  о качестве работ»   оформляются в 2 экземплярах (оригиналы), один из которых прошивается в комплект документов заявки на участие в аукционе, второй –  вкладывается в конверт с заявкой отдельно.

## 10. Сведения  о качестве работ

Участник должен подготовить и представить сведения о качестве работ по форме № 1.2 настоящей документации об аукционе.

## 11. Порядок подачи заявок

Все Заявки должны быть переданы уполномоченному органу не позднее даты, времени и по адресу, указанному в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе. При этом датой начала срока подачи заявок является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок прекращается в день рассмотрения Заявок, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждый конверт с Заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется уполномоченным органом. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой, уполномоченный орган выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

## 12. Запоздавшие заявки

Конверты с Заявками, полученные после окончания приема заявок, единой комиссией не рассматриваются и в тот же день возвращаются участнику размещения заказа.

## 13. Отзыв заявок

Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения единой комиссией Заявок.

## 14. Обеспечение заявки

Не предусмотрено.

## 15. Отказ от проведения аукциона

Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи Заявок. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган обязан направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим Заявки.

## 16. Порядок рассмотрения заявок

Единая комиссия рассматривает Заявки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», при этом, срок рассмотрения таких заявок не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок, указанного в «Информационной карте» документации об аукционе.

Комиссия изучает заявки на предмет их полноты, наличия всех необходимых подписей, а также правильности оформления заявки в целом.

Уполномоченный орган вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего Заявку, о принятии арбитражным судом решения о признании участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации заказчик, единая комиссия обязана отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения Заявок единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего Заявку, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным ст. 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также оформляется протокол рассмотрения Заявок, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и уполномоченным органом в день окончания рассмотрения заявок.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения Заявок размещается уполномоченным органом на официальном сайте. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим Заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна Заявка или не подана ни одна Заявка, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка, указанная заявка рассматривается. Если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения Заявки передает  участнику размещения заказа, подавшему единственную Заявку, проект контракта. При этом контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник не вправе отказаться от заключения контракта. При непредставлении заказчику таким участником в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

В случае, если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего Заявку, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших Заявки в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку в отношении этого лота.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения Заявок обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта.

## 17. Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей публично в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и в «Информационных картах» настоящей документации об аукционе.

Участники аукциона или их представители перед началом проведения аукциона обязаны зарегистрироваться. В случае, если в составе заявки участником аукциона предоставлен документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (доверенность по форме 3.1 приложения 3), участник аукциона (представитель участника аукциона) должен предоставить единой комиссии документы, удостоверяющие личность. В случае, если на аукцион явился представитель участника аукциона, полномочия которого на осуществление действий от имени участника аукциона не были подтверждены документом в составе Заявки, такой представитель кроме документов, удостоверяющих личность, обязан предоставить единой комиссии доверенность (оригинал) для участия в аукционе с правом осуществления действий от имени участника аукциона, составленную по форме 3.1 приложения 3 к настоящей документации об аукционе.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов единой комиссии путем открытого голосования членов единой комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

а) единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.  Единая комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки.

б) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

в) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленным настоящим пунктом документации об аукционе, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

г) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном настоящим пунктом документации об аукционе, и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

д) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта.

Если наиболее низкую цену контракта предложили несколько участников аукциона, то победителем аукциона признается тот участник аукциона, который первым поднял карточку с предложением о наиболее низкой цене контракта.

Во время процедуры аукциона секретарь или иной член комиссии фиксирует предложения участников аукциона о цене контракта, величину понижения «начальной цены контракта» и «шага аукциона».

Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона может принять решение о приостановке проведения аукциона и объявлении короткого перерыва (не допускается объявление перерыва в рамках одного лота).

При проведении аукциона и во время перерыва комиссия вправе разрешить участникам аукциона или их уполномоченным представителям пользоваться телефонной связью.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с настоящим пунктом документации об аукционе до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

При проведении аукциона уполномоченный орган осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается уполномоченным органом, всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона, и размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

В случае проведения аукциона по нескольким лотам протокол аукциона составляется в количестве, позволяющим направить экземпляр протокола каждому из победителей аукциона по лоту.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

## 18. Соблюдение конфиденциальности

Заказчик и Уполномоченный орган не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну участников размещения заказа.

## 19. Право на обжалование

Участники размещения заказа имеют право обжаловать решения и действия уполномоченного органа, заказчика, единой комиссии  в связи с проведением аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 20. Подписание контракта

Победитель аукциона, получивший от заказчика проект контракта обязан подписать контракт в течение 20 дней, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона или единственным участником размещения заказа.

В случае, если победитель аукциона в установленный срок не представил заказчику подписанный контракт, переданный ему в соответствии с п. 18 документации об аукционе, он признается уклонившимся от заключения муниципального контракта, что отражается в протоколе об отказе от заключения контракта.

В этом случае Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении Победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, заказчик, если иное не предусмотрено «Информационной картой» документации об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа — юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта единой комиссией  составляется протокол об отказе от заключения контракта. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

## 21. Изменение условий контракта

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При  выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с  подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально  объему таких работ,  но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Информация об изменении условий муниципального контракта предусмотрена в Информационных картах и проекте муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

## 22. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Не предусмотрено

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Данные Информационные карты являются неотъемлемой частью документации

об аукционе.

Положения информационных карт

Предмет аукциона: Выполнение работ по капитальному ремонту здания МДОУ «Детский сад №1»

Заказчик: МДОУ Детский сад №1

Руководитель Заказчика: Сергеева Татьяна Владимировна

Адрес Заказчика: 172840, г. Торопец Тверской обл., ул. Октябрьская, д. 50 тел. (48268) 2-11-65

Уполномоченный орган: Отдел муниципального заказа и потребительского рынка администрации Торопецкого района Тверской области.

Руководитель Уполномоченного органа: Быкова Ольга Рудольфовна

Адрес Уполномоченного органа: 172840, г. Торопец Тверской обл., ул. Октябрьская, д. 53 тел. (48268) 2-18-83 факс. (48268) 2-14-34 E-mail: admtrp@trp.tver.ru

Источник финансирования: Бюджеты субъекта РФ Тверская область и муниципального образования Торопецкий район

Подготовка и подача Заявки

Язык Заявки: русский

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот № 1 - 2106960.00 рублей Лот № 2 - 267161.00 рублей

Не допускается подача Заявки на выполнение части работ, представленных в Заказе на выполнение работ

Цена контракта (цена лота): Цена контракта должна включать стоимость работ с учетом НДС и других обязательных платежей.

Обеспечение Заявки: Не предусмотрено

Обеспечение исполнения муниципального контракта: Не предусмотрено

Изменение условий контракта: предусмотрено.

Право увеличения объема работ при заключении контракта: предусмотрено.

Право заключения контракта с несколькими участниками: не предусмотрено.

Адреса для запросов: По процедуре проведения аукциона: по адресу Уполномоченного органа. По предмету аукциона: по адресу Заказчика.

Адрес для представления конвертов с Заявками на участие в аукционе 172840, г. Торопец Тверской обл., ул. Октябрьская, д.53, ком. 13 Быкова Ольга Рудольфовна

Время, место и дата рассмотрения Заявок (окончательный срок подачи Заявок): 172840, г. Торопец Тверской обл., ул. Октябрьская, д.53 11 часов 00 минут по московскому времени, « 22» мая 2008 года.

Время, место и дата проведения аукциона: 172840, г. Торопец Тверской обл., ул. Октябрьская, д.53 14 часов 30 минут по московскому времени, "23" мая 2008 года.

Требования к Участникам размещения заказа

1) Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона; 2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято; 5) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Условия допуска Участников размещения заказа к аукциону

1) Соответствие участника размещения заказа требованиям к участникам размещения заказа, установленным настоящей документацией об аукционе; 2) Предоставление всех документов, указанных в «перечне документов, подаваемых в конверте с заявкой на участие в аукционе»; 3) Соответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации и прилагаемым формам. 4) Достоверность сведений в документах, представленных участником размещения заказа, об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание, которых размещается заказ; 5) Соответствие требованиям, установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94 – ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой

1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал); 2) Анкета участника размещения заказа в 2-х экземплярах (приложение № 2 форма 2.1., оригинал); 3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия); или надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона – для иностранных лиц; или копия документа, удостоверяющего личность – для физического лица; 4) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа (оригинал или нотариально заверенная копия); 5) Лицензии на предлагаемые к выполнению работы в соответствии с действующим законодательством с приложениями к ней, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности (нотариально заверенная копия); 6) Сведения о субподрядных организациях (приложение № 1 форма 1.3.); 7) Лицензии субподрядных организаций на предлагаемые к выполнению работы в соответствии с действующим законодательством с приложениями к ней, описывающими конкретные лицензированные виды деятельности (нотариально заверенные копии) - в случае необходимости; 8) Протоколы о намерениях либо иные документы, подтверждающие обязательства субподрядчиков выполнить работы по контракту (копия) - в случае необходимости; 9) Сведения о качестве работ (приложение № 1 форма 1.2., оригинал); Опись представленных документов с указанием общего количества листов в конверте с Заявкой (оригинал). Кроме вышеперечисленных документов Участник также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его и предлагаемых им работ требованиям настоящей документации об аукционе, а также: - справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - в случае наличия задолженности Участник может предоставить бухгалтерский баланс (форма №1 и №2) за последний завершенный отчетный период.

На процедуру проведения аукциона участник размещения обязан предоставить доверенность (приложение 3 форма 3.1- оригинал)

## ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Муниципальный контракт

на  проведение  общестроительных  работ по ремонту здания

МОУ « Детский сад №1»

(лот №1) №________

г. Торопец                                                                                                   «____» ______________ 2008г.

МОУ Детский сад №1, именуемый в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице заведующей Сергеевой Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава с одной  стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании  ____________________,   далее по тексту контракта именуемые «Стороны», заключили по результатам открытого аукциона (протокол _____________________________________________________ от _______________________) настоящий муниципальный контракт  (далее – контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить в сроки, установленные настоящим контрактом,  общестроительные работы  по ремонту (далее - работы) в здании, расположенном по адресу г.Торопец, ул. Октябрьская, д.48 в объемах согласно дефектным ведомостям и техническому заданию,  утвержденными Заказчиком.

1.2.Муниципальный Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.3. Оплату за  выполненные  работы  по ремонту объектов  осуществляет Муниципальный Заказчик на условиях настоящего Контракта из средств областного и районного бюджетов определенных  лимитами Заказчика на 2008 год.

2. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы выполняются Подрядчиком  до 1.08.2008 года.

2.2. Расчет за выполненные работы  осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

авансовый платеж 30% от цены контракта; далее по факту выполненных работ (включая устранение выявленных дефектов) с отсрочкой платежа до 20 банковских  дней, на основании акта    о   приемке   выполненных   работ,   оформленного   по унифицированной    форме    N    КС-2,    утвержденной     постановлением Государственного  комитета  Российской   Федерации   по   статистике   от 11.11.1999 N 100  "Об утверждении унифицированных форм  первичной учетной документации   по   учету   работ   в   капитальном    строительстве    и ремонтно-строительных  работ"  (далее  -  постановление  Госкомстата)   и справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  N  КС-3, утвержденной  указанным  выше  постановлением  Госкомстата, на основании сметы,  в соответствии с предложением по цене Подрядчика, равным: цена контракта  к начальной цене контракта.

2.3. Работы   производятся Подрядчиком  по адресу: Тверская обл., г.Торопец, ул.Октябрьская, д.48

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. выполнить все работы в соответствии с техническим заданием  в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. Гарантийный срок работ – 3 (три) года с момента сдачи объекта с устранением  скрытых дефектов  по вине Подрядчика за счет собственных средств.

3.1.2. обеспечить  на  строительной  площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательств;

3.1.3. восстановить благоустройство, озеленение, ограждения, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

3.1.4. обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;

3.1.5. вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного ремонта объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Муниципальным Заказчиком;

3.2. Муниципальный Заказчик обязан оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.  КОНТРОЛЬ И НАДЗОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА

4.1.Муниципальный Заказчик  назначает  на  объект  своего   представителя, который совместно с Подрядчиком оформляет акты о приемке выполненных работ, осуществляет технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, проектно-сметной  документации.

Представитель  Муниципального Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ремонта.

4.2. В случае, если Муниципальным Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ  и общих сроков работ обязан в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки переделать эти работы.

4.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях  Муниципального Заказчика и Подрядчика.

4.4. Сдача и приемка работ

4.4.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Муниципальным Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

4.5.  Муниципальный Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

4.5.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Муниципальным Заказчиком;

4.5.2. неисполнения Подрядчиком обязательных требований к работе в силу закона, иных правовых актов или настоящего Контракта;

4.5.3. неустранения существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и по истечении срока они остались не устраненными;

4.5.4. по другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

5.СРОКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

5.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Работы по настоящему контракту Подрядчик  выполняет  в срок до  1.08.2008г

5.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки выполнения работ  сверх срока, установленного настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает  Муниципальному Заказчику пеню в размере 0,05% от цены контракта  за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки оплаты  Муниципальным Заказчиком, выполненных работ  сверх срока установленного настоящим контрактом,  Муниципальный Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку.  Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены контракта.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные проявления сил природы,   военные действия, забастовки, эпидемии, принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего контракта.

6.5. При наступлении и прекращении указанных в п. 6.4 обстоятельств сторона настоящего контракта, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону. При отсутствии своевременного извещения виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

6.6.  Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения контракта на период действия указанных обстоятельств.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Не предусматривается

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим  законодательством.

8.2. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.

8.4. Подрядчик не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по выполнению муниципального Контракта третьим лицам без согласия на то Заказчика

8.5. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего контракта и подписаны надлежащим образом руководителями сторон.

8.6.  Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об  изменении адресов и банковских реквизитов.

8.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Все споры и разногласия в связи с исполнением муниципального Контракта, должны решаться путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области.

9.  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК МДОУ Детский сад №1 Адрес: 1728400, г. Торопец Тверской обл., ул. Октябрьская, д. 50 БИК 042809001 ИНН 6944005289 КПП 694401001 ЛС 0750701420990010139201008333 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь Заведующая МДОУ Детский сад №1 ______________Т.В.Сергеева | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

Муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения ( включая арматуру)

(лот №2)

№________

г. Торопец                                                                                     «____» ___________ 2008г.

МДОУ Детский сад №1 именуемый в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице заведующей Сергеевой Татьяны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной  стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________, действующего на основании  ____________________, с другой стороны   далее по тексту контракта именуемые «Стороны», заключили по результатам открытого аукциона (протокол _____________________________________________________ от _______________________) настоящий муниципальный контракт  (далее – контракт) о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить в сроки, установленные настоящим контрактом,  работы по ремонту внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения ( включая арматуру) (далее - работы)  МДОУ Детский сад №1 в объемах согласно дефектным ведомостям, утвержденными Заказчиком.

1.2.Муниципальный Заказчик обязуется обеспечить оплату выполненных работ.

1.3. Оплату за  выполненные  работы  по ремонту объектов  осуществляет Муниципальный   Заказчик на условиях настоящего Контракта из средств областного  и районного бюджетов, определенных  лимитами Заказчика на 2008 год.

2. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Работы выполняются Подрядчиком  до 1 августа  2008 года.

2.2. Расчет за выполненные работы  осуществляется Муниципальным Заказчиком в следующем порядке:

авансовый платеж 30% от цены контракта; по факту выполненных работ (включая устранение выявленных дефектов) с отсрочкой платежа до 20 банковских  дней, на основании акта    о   приемке   выполненных   работ,   оформленного   по унифицированной    форме    N    КС-2,    утвержденной     постановлением Государственного  комитета  Российской   Федерации   по   статистике   от 11.11.1999 N 100  "Об утверждении унифицированных форм  первичной учетной документации   по   учету   работ   в   капитальном    строительстве    и ремонтно-строительных  работ"  (далее  -  постановление  Госкомстата)   и справки  о  стоимости  выполненных  работ  и  затрат  по  форме  N  КС-3, утвержденной  указанным  выше  постановлением  Госкомстата на основании сметы, в соответствии с предложением по цене Подрядчика, равным: цена контракта  к начальной цене контракта

2.3. Работы   производятся Подрядчиком  по адресу: Тверская область, г.Торопец, ул. Октябрьская, д.48

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. выполнить все работы в соответствии с локальной сметой  в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. Гарантийный срок работ – 3 (три) года с момента сдачи объекта с устранением  скрытых дефектов  по вине Подрядчика за счет собственных средств.

3.1.2. обеспечить  на  строительной  площадке соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранного и земельного законодательств;

3.1.3. восстановить благоустройство, озеленение, ограждения, проезды и дорожки на строительной площадке и прилегающей территории, поврежденные в связи с его деятельностью;

3.1.4. обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;

3.1.5. вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного ремонта объекта за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком;

3.2. Заказчик обязан оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

4.  КОНТРОЛЬ И НАДЗОР  МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ КОНТРАКТА

4.1. Муниципальный Заказчик  назначает  на  объект  своего   представителя, который совместно с Подрядчиком оформляет акты о приемке выполненных работ, осуществляет технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования, проектно-сметной  документации.

Представитель  Муниципального Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода ремонта.

4.2. В случае, если  Муниципальным Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет без увеличения стоимости работ  и общих сроков работ обязан в согласованные с Муниципальным Заказчиком сроки переделать эти работы.

4.3. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражает весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях  Муниципального Заказчика и Подрядчика.

4.4. Сдача и приемка работ

4.4.1. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его  Муниципальным Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой Стороной.

4.5.  Муниципальный Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случаях:

4.5.1. обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Муниципальным Заказчиком;

4.5.2. неисполнения Подрядчиком обязательных требований к работе в силу закона, иных правовых актов или настоящего Контракта;

4.5.3. неустранения существенных недостатков, относительно которых был установлен разумный срок для их безвозмездного исправления и по истечении срока они остались не устраненными;

4.5.4. по другим основаниям, прямо предусмотренным законом.

5.СРОКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

5.1. Настоящий Контракт  вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

5.2. Работы по настоящему контракту Подрядчик  выполняет  в срок до  1.08.2008 г.

5.3. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки выполнения работ  сверх срока, установленного настоящим контрактом, Подрядчик уплачивает  Муниципальному Заказчику пеню в размере 0,05% от цены контракта  за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки оплаты  Муниципальным Заказчиком, выполненных работ  сверх срока установленного настоящим контрактом, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку.  Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации за каждый день просрочки от цены контракта.

6.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясения и иные проявления сил природы,   военные действия, забастовки, эпидемии, принятие органами государственной власти нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего контракта.

6.5. При наступлении и прекращении указанных в п.6.4 обстоятельств сторона настоящего контракта, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону. При отсутствии своевременного извещения виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.

6.6.  Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет увеличение срока исполнения контракта на период действия указанных обстоятельств.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРАКТА

Не предусматривается

8.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.  Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим  законодательством.

8.2. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и прочая переписка по нему теряют силу.

8.4. Подрядчик не вправе передавать полностью или частично свои права и обязанности по выполнению муниципального Контракта третьим лицам без согласия на то  Муниципального Заказчика

8.5. Все дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной форме, содержат ссылки на дату и номер настоящего контракта и подписаны надлежащим образом руководителями сторон.

8.6.  Стороны обязаны незамедлительно проинформировать друг друга об  изменении адресов и банковских реквизитов.

8.7. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

8.8. Все споры и разногласия в связи с исполнением муниципального Контракта, должны решаться путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Тверской области.

9.  МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И  БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК МДОУ Детский сад №1 Адрес: 172840, г. Торопец Тверской обл., ул. Октябрьская, д. 50 БИК 042809001 ИНН 6944005289 КПП 694401001 ЛС 0750701420990010139201008333 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь Заведующая _____________Т.В.Сергеева | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

# ЗАКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

на выполнение  работ по капитальному ремонту  в  МДОУ « Детский сад №1»

1. Вводная часть.

Муниципальный  заказ на выполнение  работ по капитальному ремонту в  МДОУ «Детский сад №1»  разработан в соответствии с потребностью на 2008 год.

Победитель аукциона обязуется:

а) заключить муниципальный контракт с МДОУ «Детский сад №1» ;

б) произвести  работы по капитальному ремонту  на условиях муниципального контракта;

в) надлежащим образом оформить исполнительскую и отчетную документацию на объекте согласно требованиям Российского законодательства в области строительства.

Победитель аукциона должен обеспечить:

а) Соответствие проекту вводимого в эксплуатацию объекта  согласование изменений, внесенных в проект в ходе производства работ, в установленном порядке.

б) Поставку на объект всех необходимых  материалов, изделий и комплектующих деталей.

в) Безопасность проводимых на объекте работ для  населения и эксплуатирующего персонала.

г) Защиту окружающей среды при проведении работ на объекте.

д) Гарантийные обязательства по безвозмездному устранению на объекте выявленных в процессе эксплуатации дефектов и неисправностей, возникших по его вине.

МДОУ «Детский сад №1» обязуется своевременно произвести расчет за выполненные работы  по капитальному ремонту.

2. Список лотов. Наименование объектов и сроки выполнения работ.

| № лота | Наименование объектов | Адрес | Сроки выполнения работ. | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | МДОУ «Детский сад №1» | Тверская область, г.Торопец, ул.Октябрьскаяд.48 | До 1.08.2008 | 2106960.00 |
| 2 | МДОУ «Детский сад №1» | Тверская область, г.Торопец, ул.Октябрьскаяд. 48 | До 1.08.2008 | 267161.00 |

3. Техническое задание на выполнение   работ по капитальному ремонту в МДОУ «Детский сад №1».

Технические задания на выполнение   работ по капитальному ремонту в МДОУ «Детский сад №1» составлены на основе имеющихся смет.

Ознакомиться с  проектно-сметной документацией на ремонтно-строительные работы необходимо в отделе строительства, транспорта, связи, лесного комплекса и экологического контроля администрации Торопецкого района(по адресу: г. Торопец Тверская обл., ул.Октябрьская, 53, (48268) 2-25-83 Матвеева Галина Ивановна.

ЛОТ № 1

Техническое задание

на выполнение общестроительных  работ по ремонту

Фасад

| № пп | Наименование затрат | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство лесов | м2 | 520,0 |
| 2. | Демонтаж отливов дл.1.15м | м\п –шт. | 32.2/28 |
| 3. | Монтаж отливов оцинкованных | м/п | 32.2 |
| 4. | Размывка стен фасада | м2 | 453.78 |
| 5. | Ремонт штукатурки стен рустованного фасада 50% цементно- известковым раствором | м2 | 130,0 |
| 6. | Штукатурка цоколя цементным раствором | м2 | 15,0 |
| 7. | Ремонт штукатурки стен фасада цементно-известковым раствором | м2 | 78,0 |
| 8. | Грунтовка, шпатлевка , шлифовка стен рустованных фасадов | м2 | 260,03 |
| 9. | Покраска стен фасадов фасадной краской | м2 | 453.78 |
| 10. | Шпатлевка , грунтовка цоколя | кв. м | 43,74 |
| 11. | Покраска цоколя силикатной краской | кв.м | 43,74 |
| 12. | Выборка грунта по периметру здания 72,5*1*1,5 вручную | м3 | 109,35 |
| 13. | Устройство опалубки из доски | м2 | 109,35 |
| 14. | Заливка опалубки бетоном 150 мм | м2 | 109,35 |
| 15. | Устройство вертикальной гидроизоляции битумной мастикой | м2 | 109,3 |
| 16. | Монтаж желобов | м. п. | 72,9 |
| 17. | Установка прямых звеньев водосточных труб | м.п. | 32.0 |
| 18. | Установка колен | шт. | 12 |
| 19. | Установка воронок | шт. | 4 |
| 18. | Обратная засыпка грунта | м3 | 83,0 |
| 19. | Подсыпка щебнем 100 мм | м2 | 51,03 |
| 20. | Устройство отростки из цемента М150 70 мм | м2 | 51,03 |
| 21. | Демонтаж свесов и желобов | м.п. | 72,9 |
| 22. | Устройство свесов 700 мм | м.п. | 72,9 |
| 23. | Устройство желобов 1000 мм | м.п. | 72,9 |

Первый этаж

| № пп | Наименование затрат | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кухня: |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных покрытий | м2 | 10,06 |
| 2. | Разборка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 10,06 |
| 3. | Устройство песчаной подсыпки 200 мм | м2 | 10.06 |
| 4. | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 10.06 |
| 5. | Устройство бетонной стяжки 100 мм | м2 | 10.06 |
| 6. | Устройство гидроизоляции | м2 | 10.06 |
| 7. | Монтаж арматурной сетки 50*50 мм, диам. 8 мм | м2 | 10.06 |
| 8. | Устройство цементной стяжки 70 мм | м2 | 10.06 |
| 9. | Устройство покрытия пола из плитки | м2 | 34,34 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных панелей | м2 | 24,24 |
| 2. | Снятие обоев | м2 | 53,5 |
| 3. | Ремонт штукатурки стен 20% цементно-известковым раствором | м2 | 77,74 |
| 4. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 77,74 |
| 5. | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 39,0 |
| 6. | Окраска масляной краской стен | м2 | 38,74 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,068 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 34,34 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска масляным составом | м2 | 34,34 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков в каменных стенах с подоконными досками разм.1.1м х 1.9м (Н) | шт. | 3 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм.1.1м х 1.9м (Н) | м2 | 6.3 |
| 3. | Масляная окраска оконных блоков | м2 | 17.56 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 7,41 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска однопольных деревянных дверей в каменных стенах разм.1.1м х 2.4м (Н) | м2 | 6.3 |
| 2. | Демонтаж дверных блоков в каменных стенах разм.1.1м х 2.2 м | шт. | 1 |
| 3. | Установка дверного блока в каменных стенах однопольного разм. 1.1м х 2.2м | м2 | 2.42 |
| 4. | Шпаклевка, покраска масляным составом откосов | м2 | 4,71 |
|  | Печь: |  |  |
| 1. | Разборка печи в металлическом футляре | м3 | 1 |
| 2. | Устройство печи в металлическом футляре Д=0.8м Н=2.0м | м3 | 1 |
| 3. | Масляная окраска металлического футляра печи | м2 | 5,02 |
|  | Коридор №1 – 1 этаж |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Покрытие пола линолеумом по сущест- вующему цементному покрытию | м2 | 15,55 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 52,36 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен 20% цементно-известковым раствором | м2 | 52,36 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 52,36 |
| 4. | Окраска масляной краской стен | м2 | 52,36 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 15,55 |
| 2. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом | м2 | 15,55 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска дверного блока в каменных стенах однопольного разм.1.1м х 2.2м | м2 | 5.8 |
| 2. | Демонтаж дверных блоков в каменных стенах двупольных разм.1.3м х2.2м (Н) | шт. | 2 |
| 3. | Установка дверного блока в каменных стенах двупольных разм.1.3м х 2.2м (Н) | м2 | 7.4 |
| 4. | Шпаклевка, покраска масляным составом откосов | м2 | 2,93 |
|  | Коридор 2 – 1 этаж |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных покрытий | м2 | 28,5 |
| 2. | Разборка лаг и кирпичных столбиков | м2 | 28,5 |
| 3. | Устройство песчаной подсыпки 200 мм | м2 | 28,5 |
| 4. | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 28,5 |
| 5. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 28,5 |
| 6. | Устройство дощатого покрытия пола | м2 | 28,5 |
| 9. | Устройство основания из фанеры | м2 | 28,5 |
| 10. | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 28,5 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных панелей стен | м2 | 24,38 |
| 2. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 55,34 |
| 3. | Ремонт штукатурки стен 20% цементно-известковым раствором | м2 | 55,24 |
| 4. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 55,34 |
| 5. | Окраска масляной краской стен | м2 | 55,34 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,057 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 28,5 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом | м2 | 28,5 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков в каменных стенах с подоконными досками разм.1.1м х 1.9м (Н) | шт. | 2 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм.1.1м х 1.9м | м2 | 4.18 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 11,7 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 1,10 |
|  | Зал 1- этаж: |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Уборка шлака Н=50 см | м2 | 36,4 |
| 2. | Устройство песчаной подсыпки 200 мм | м2 | 36,4 |
| 3. | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 36,4 |
| 4. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 36,4 |
| 5. | Устройство дощатого покрытия пола | м2 | 36,4 |
| 6. | Устройство основания из фанеры | м2 | 36,4 |
| 7. | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 36,4 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных панелей | м2 | 58,88 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен 20% цементно-известковым раствором | м2 | 68,65 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 68,65 |
| 4. | Окраска масляной краской стен | м2 | 68,65 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,073 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 36,4 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсиооным составом | м2 | 36,4 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с подоконными досками разм.1.1м х1.9м | шт. | 4 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм. 1.1м х1.9м | м2 | 8.36 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 23.41 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 11,56 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска двух двупольных деревянных дверных блоков в каменных стенах разм. 1.1м х2.2м | м2 | 11,66 |
| 4. | Шпаклевка, покраска масляным составом откосов | м2 | 2,48 |
|  | Печь: |  |  |
| 1. | Разборка кпечи в металлическом футляре | м3 | 1 |
| 2. | Кладка печи в металлическом футляре | м3 | 1 |
| 3. | Масляная окраска металлического кожуха печи | м2 | 5,02 |
|  | Методический кабинет – 1этаж |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Уборка шлака Н=50 см | м2 | 15,7 |
| 2. | Устройство песчаной подсыпки 200 мм | м2 | 15,7 |
| 3. | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 15,7 |
| 4. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 15,7 |
| 5. | Устройство дощатого покрытия пола | м2 | 15,7 |
| 6. | Устройство основания пола из фанеры | м2 | 15,7 |
| 7. | Покрытие пола линолеумом | м2 | 15,7 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных панелей | м2 | 38,71 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен 20% цементно-известковым раствором | м2 | 49,8 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 49,8 |
| 4. | Окраска масляной краской стен | м2 | 49,8 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,031 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 15,7 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсиооным составом | м2 | 15,7 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с подоконными досками разм.1.1м х1.9м (Н) | шт. | 2 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм.1.1м х1.9м | м2 | 4.18 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 11.7 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 6,24 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска однопольных деревянных дверей в каменных стенах разм.1.1м х 2.2м | м2 | 5.8 |
|  | Музыкальный кабинет 1-этаж: |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных покрытий | м2 | 19,7 |
| 2. | Разборка лаг и кирпичных столбиков | м2 | 19,7 |
| 3. | Устройство песчаной подсыпки 200 мм | м2 | 19,7 |
| 4. | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 19,7 |
| 5. | Укладка лаг по кирпичным столбикам | м2 | 19,7 |
| 6. | Устройство дощатого покрытия пола | м2 | 19,7 |
| 7. | Устройство основания из фанеры | м2 | 19,7 |
| 8. | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 19,7 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 49,39 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен 20% цементно-известковым раствором | м2 | 49,39 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 49,39 |
| 4. | Окраска масляной краской стен | м2 | 49,39 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,039 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 19,7 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом | м2 | 19,7 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж оконных блоков в каменных блоков стенах с подоконными досками разм.1.1м х 1.9м | шт. | 1 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм.1.1м х1.9м | м2 | 2.09 |
| 3. | Масляная окраска оконных блоков | м2 | 5.85 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 3,36 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска двупольных деревянных дверей разм.1.3м х2.2м | м2 | 6.86 |
|  | Печь: |  |  |
| 1. | Разборка печи в металлическом футляре | м3 | 1 |
| 2. | Устройство печи в металлическом футляре | м3 | 1 |
| 3. | Масляная окраска металлического футляра печи | м2 | 5 |
|  | Мойка -1 этаж: |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка деревянного покрытия пола | м2 | 9,0 |
| 2. | Разборка лаг и кирпичных столбиков | м2 | 9,0 |
| 3. | Устройство песчаной подсыпки 200 мм | м2 | 9,0 |
| 4. | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 9,0 |
| 5. | Устройство бетонной стяжки 100 мм | м2 | 9,0 |
| 6. | Устройство гидроизоляции | м2 | 9,0 |
| 7. | Монтаж арматурной сетки 50*50 мм, диам. 8 мм | м2 | 9,0 |
| 8. | Устройство цементной стяжки 70 мм | м2 | 9,0 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных панелей | м2 | 19,72 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен 20% цементно-известковым раствором | м2 | 35,94 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 35,94 |
| 4. | Окраска масляной краской стен | м2 | 35,94 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. |  |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 9,0 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска масляным составом | м2 | 9,0 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Разборка оконных блоков в каменных стенах с подоконными досками разм.1.1м х 1.9м | шт. | 1 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм.1.1м х1.9м | шт. | 1 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 5.85 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 6,97 |
|  | Туалет 1 этаж: |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка дощатого покрытия пола | м2 | 8.4 |
| 2. | Разборка лаг и кирпичных столбиков | м2 | 8,4 |
| 3. | Устройство песчаной подсыпки Н=200мм | м2 | 8,4 |
| 4. | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 8.4 |
| 5. | Бетонная подготовка толщ.100мм | м2 | 8.4 |
| 6. | Устройство гидроизоляции | м2 | 8.4 |
| 7. | Цементная стяжка армированная металлической сеткой толщ.70мм | м2 | 8.4 |
| 8. | Устройство покрытия пола из плитки | м2 | 8.4 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Ремонт штукатурки стен 20% цементно-известковым раствором | м2 | 34,66 |
| 2. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 34,66 |
| 3. | Окраска масляной краской стен | м2 | 34,66 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,017 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 8,4 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска масляным составом | м2 | 8,4 |
|  | Окна: |  |  |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 1,15 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска однопольных деревянных дверей разм.1.1м х 2 2м в каменных стенах | м2 | 5.8 |
|  | Печь: |  |  |
| 1. | Разборка печи в металлическом футляре | м3 | 1 |
| 2. | Кладка печи в металлическом футляре | м3 | 1 |
| 3. | Масляная окраска металлического футляра печи | м2 | 5 |
|  | Кладовка – 1 этаж |  |  |
| 1. | Разборка покрытия пола из досок | м2 | 4.5 |
| 2. | Разборка лаг и кирпичных столбиков | м2 | 4.5 |
| 2. | Устройство песчаной подсыпки 200 мм | м2 | 4,5 |
| 3. | Устройство уплотнение грунта щебнем | м2 | 4,5 |
| 4. | Устройство бетонной стяжки 100 мм | м2 | 4,5 |
| 5. | Монтаж арматурной сетки 50*50 мм, диам. 8 мм | м2 | 4,5 |
| 6. | Устройство цементной стяжки 70 мм | м2 | 4,5 |
| 7. | Устройство пола из плитки | м2 | 4,5 |
|  | Стены: | м2 |  |
| 1. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 27,16 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен 20% цементно-известковым раствором | м2 | 27,16 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 27,16 |
| 4. | Окраска масляной краской стен |  | 27,16 |
| 1. | Потолок: |  |  |
| 2. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,009 |
| 3. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 4,5 |
| 4. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом | м2 | 4,5 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска однопольных деревянных дверей разм.1.1м х2.2м | м2/ шт. | 5,8/1 |

2 –ой этаж

| № пп | Наименование затрат | Единицы измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 |
|  | Спальня №1 -2 этаж : |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка покрытия из линолеума | м2 | 33,1 |
| 2. | Устройство основания из фанеры по существующему деревянному настилу | м2 | 33,1 |
| 3. | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 33,1 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 65,51 |
| 2. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 65,51 |
| 3. | Окраска масляной краской стен | м2 | 65,51 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,066 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 33,1 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом | м2 | 33,1 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками разм.1.1м х 1.9м (Н) | шт. | 4 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков с раздельными переплетами в каменных стенах разм. 1.1м х 1.9м (Н) | м2 | 8.4 |
| 3. | Окраска оконных блоков масляными составами | м2 | 23.4 |
| 4. | Шпатлевка, окраска откосов масляным составом | м2 | 10,32 |
|  | Печь: |  |  |
| 1. | Разборка кладки печи в металлическом футляре | м3 | 1.1 |
| 2. | Устройство печи в металлическом футляре Д=0,8м Н=2.0м | м3 | 1.1 |
| 3. | Масляная окраска металлического футляра печи | м2 | 5.5 |
|  | Спальня №2 – 2 этаж |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка покрытия пола из линолеума | м2 | 37,1 |
| 2. | Устройство основания из фанеры по существующему деревянному полу | м2 | 37,1 |
| 3. | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 37,1 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 58,54 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором | м2 | 11.71 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 58,54 |
| 4. | Окраска масляной краской стен за 2 раза | м2 | 58,54 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,074 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 37,1 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом | м2 | 37,1 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска дверного блока в каменных стенах однопольного разм. 1.1м х 2.4м (Н) | шт. | 1 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками в каменных стенах разм.1.1м х 1.9м | шт. | 5 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм. 1.1м х1.9 м (Н) | м2 | 10.45 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 29.3 |
| 4. | Шпатлевка, окраска откосов масляным составом | м2 | 12,9 |
|  | Печь: |  |  |
| 1. | Разборка печи в металлическом футляре | м3 | 1.6 |
| 2. | Устройство печи в металлическом футляре Д=1.0м Н=2.0м | м3 | 1.6 |
| 3. | Масляная окраска металлического футляра печи | м2 | 6.3 |
|  | Игровая №1 – 2 этаж |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка покрытия пола из линолеума | м2 | 33,1 |
| 2. | Устройство основания из фанеры по существующему деревянному полу | м2 | 33,1 |
| 3. | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 33,1 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 67,36 |
| 2. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 67,36 |
| 3. | Окраска масляной краской стен | м2 | 67,36 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,066 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 33,1 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом | м2 | 33,1 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками в каменных стенах разм. 1.1 х1.9м | шт. | 3 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм.1.1м х1.9 м (Н) | м2 | 6.3 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 17.56 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 7,74 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска однопольной деревянной двери в каменных стенах разм.1.1м х 2.4м (Н) | м2 | 6.34 |
| 2. | Шпаклевка, покраска масляным составом откосов | м2 | 3,1 |
|  | Печь: |  |  |
| 1. | Разборка печи в металлическом футляре | м3 | 1.6 |
| 2. | Устройство печи в металлическом футляре Д=1.0м Н=2.0м | м3 | 1.6 |
| 3. | Масляная окраска металлического футляра печи | м2 | 6.3 |
|  | Игровая №2 – 2 этаж |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка покрытия пола из линолеума | м2 | 37,2 |
| 2. | Устройство основания из фанеры по существующему деревянному настилу | м2 | 37,2 |
| 3. | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 37,2 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных панелей из досок | м2 | 60.68 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором | м2 | 29.18 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 68.04 |
| 4. | Окраска масляной краской стен | м2 | 68.04 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,074 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 37,2 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом | м2 | 37,2 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками в каменных стенах разм.1.1мх1.9м ( Н) | шт. | 5 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм. 1.1м 1.9м (Н) | м2 | 10.45 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 29.26 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 12,9 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска однопольной деревянной двери в каменных стенах разм. 1.1м х 2.4м (Н) | м2 | 6.3 |
|  | Приемная 2-этаж: |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Разборка покрытия из линолеума | м2 | 24,37 |
| 2. | Устройство основания из фанеры по существующему деревянному полу | м2 | 24,37 |
| 3. | Устройство покрытия пола из линолеума |  | 24,37 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 80,18 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором | м2 | 16.1 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 80,18 |
| 4. | Окраска масляной краской стен | м2 | 80,18 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,049 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 24,37 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска водоэмульсионным составом | м2 | 24,37 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков с подоконными досками в каменных стенах разм. 1.1м х 1.9м (Н) | шт. | 1 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм. 1.1м х1.9м (Н) | м2 | 2.09 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 5.85 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 1,03 |
|  | Двери: |  |  |
| 2. | Демонтаж дверного блока в каменных стенах однопольного разм.1.1м х2.4 (Н) | м2 | 2.64 |
| 3. | Установка дверного блока в каменных стенах однопольного разм.1.1м х2.4м (Н) | м2 | 2.64 |
| 4. | Окраска дверного блока |  | 6.3 |
|  | Туалет№ 1-2 этаж: |  |  |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Устройство гидроизоляции по существующему деревянному полу | м2 | 8,4 |
| 2. | Устройство основания из фанеры | м2 | 8,4 |
| 3. | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 8,4 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Разборка деревянных панелей | м2 | 24,04 |
| 2. | Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором | м2 | 4.8 |
| 3. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 24,04 |
| 4. | Окраска масляной краской стен | м2 | 24,04 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,017 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 8,4 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска масляным составом | м2 | 8,4 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж оконных блоков в каменных стенах с подоконными досками | м2 | 2.09 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм. 1.1м х1.9м (Н) | м2 | 2.09 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 5.85 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 1,03 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска дверного блока в каменных стенах разм.1.1х2.2м (Н) | м2 | 5.8 |
|  | Печь: |  |  |
| 1. | Разборка кладки печи в металлическом футляре | м3 | 1.6 |
| 2. | Кладка печи в металлическом футляре | м3 | 1.6 |
| 3. | Масляная окраска металлического футляра печи | м2 | 6.3 |
|  | Полы: |  |  |
| 1. | Устройство гидроизоляции по существующему деревяннму полу | м2 | 8,6 |
| 2. | Устройство основания из фанеры | м2 | 8,6 |
| 3. | Устройство покрытия пола из линолеума | м2 | 8,6 |
|  | Стены: |  |  |
| 1. | Расчистка старой краски более 35% | м2 | 31,52 |
| 2. | Грунтовка, шпатлевка, шлифовка стен | м2 | 31,52 |
| 3. | Окраска масляной краской стен | м2 | 31,52 |
|  | Потолок: |  |  |
| 1. | Устройство металлического каркаса | т. | 0,017 |
| 2. | Обшивка потолка гипсокартоном | м2 | 8,6 |
| 3. | Шпатлевка, грунтовка, окраска масляным составом | м2 | 8,6 |
|  | Окна: |  |  |
| 1. | Демонтаж деревянных оконных блоков в каменных стенах с подоконными досками разм.1.1м х 1.9м (Н) | шт. | 1 |
| 2. | Установка деревянных оконных блоков в каменных стенах с раздельными переплетами разм. 1.1х1.9м | м2 | 2.09 |
| 3. | Окраска оконных блоков | м2 | 5.85 |
| 4. | Шпатлевка, покраска откосов масляным составом | м2 | 2,2 |
|  | Двери: |  |  |
| 1. | Окраска дверного блока в каменных стенах разм.1.1м х 2.4 м (Н) | м2 | 6.3 |
|  | Лестница -2 этаж: |  |  |
| 1. | Окраска деревянного ограждения | м2 | 8,16 |
| 2. | Окраска металлической решетки лестницы | м2 | 13,0 |

ЛОТ № 2

Техническое задание

на ремонт внутренних сетей электроосвещения и электроснабжения ( включая электроарматуру)

| № п/п | Наименование затрат | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кв. 3-х проводов | шт. | 1 |
| 2. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кв. одного дополнительного провода | шт. | 1 |
| 3. | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кв. к зданиям при количестве проводов в ответвлении | шт | 1 |
| 4. | Демонтаж электропроводки, скрытая проводка | м | 100 |
| 5. | Демонтаж ВРУ | шт | 1 |
| 6. | Демонтаж щитов | шт | 2 |
| 7. | Демонтаж осветительных приборов: Выключателей, розеток | шт | 35 |
| 8. | Демонтаж осветительных приборов: светильников с лампами накаливания | шт | 35 |
| 9. | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | м | 60 |
| 10. | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм |  |  |
| Монтажные работы |
| 11. | Монтаж ответвления от опоры до здания, прокладка внутри здания до ЩРУН-48 | км | 0,06 |
| 12. | Щит учено-распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм до 600х600 | шт | 3 |
| 13. | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до 250 | шт | 1 |
| 14. | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт | 1 |
| 15. | Автомат одно, двух, трехфазный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне , на ток, А, до 25 | шт | 16 |
| 16 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением, мм 2, до: 10, 100 | шт | 161 |
| 17. | Труба (гофра) по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 | м | 50 |
| 18. | Провод в защитной оболочке или кабель двух-трех жильные под штукатурку по стенам или в бородах м | 50 |  |
| 19. | Затягивание проводов в трубу (гофра), сечение, мм 2, до 35 | м | 50 |
| 20. | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 19 |
| 21. | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 7 |
| 22. | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт | 9 |
| 23. | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике - 2 | шт | 86 |
| 24. | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | шт | 1 |

4. Требования к качеству работ.

Качественное выполнение работ по капитальному ремонту  в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, гарантийные обязательства - 3 года.

5. Условия оплаты.

Авансовый платеж – 30 % от цены контракта, далее расчет  по факту выполненных работ согласно актов приемки выполненных работ (по формам КС-2, КС-3) с отсрочкой платежа в течении 20 банковских дней.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- Приложение № 1

  - форма 1.1 Заявка участника размещения заказа.

  - форма 1.2 Сведения о качестве работ.

  - форма 1.3 Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту

- Приложение № 2

  - форма 2.1 Анкета участника.

- Приложение № 3

  - форма 3.1 ДОВЕРЕННОСТЬ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

Приложение № 1

Форма 1.1

″Заявка участника размещения заказа″

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

На  бланке организации.

В единую комиссию

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

_________________________________________________________________________________

(указать предмет аукциона)

по лотам № _______________.

  - Изучив документацию об открытом аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты ________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице  _____________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

  - Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ________________________________________________________________________________

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

  - Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право уполномоченного органа, муниципального заказчика не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

  - В случае признания нашей организации победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с  Муниципальным Заказчиком в соответствии с требованиями документации об аукционе в срок не ранее 10 (десяти) дней  и не более 20 (двадцати) дней со дня подписания протокола аукциона.

  - В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

  - Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями аукциона или принятия решения о заключении с нами муниципального контракта в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом аукциона сведения о _________________________________________________ вносятся  в Реестр                   (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

Руководитель                      __________________                      _____________________

(подпись)                                                                (расшифровка подписи))

М. П.

Приложение № 1

Форма 1.2

″ Сведения о качестве работ″

Сведения о качестве работ

Изучив документацию об аукционе __________________________________________________

(полное наименование Участника)

мы согласны выполнить работы по лотам

№  _________________________________ (указать номер и наименование лота),

являющиеся предметом аукциона,  в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиям исполнения муниципального контракта, в том числе, с качеством, указанным документацией об аукционе.

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 1

Форма 1.3

## «Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту»

Субподрядчики, привлекаемые к выполнению работ по контракту

| № лота | Наименование работ | Наименование субподрядчика | Сроки выполнения субподрядных работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Руководитель         __________________       (________________)

(подпись)                              (расшифровка подписи)

м.п.

Приложение № 2

Форма 2.1

«Анкета участника»

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка БИК, ИНН) |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| 10 | Паспортные данные (для физических лиц (номер, серия, кем и когда выдан) |  |
| 11 | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за выполнение контракта |  |
| 12 | Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой стоит на учете Участник |  |
| 13 | Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов |  |

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 3

Форма 3.1

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

"__"  ___________ 200__г.

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

______________________________________________________________________________

(прописью место выдачи доверенности,  число,  месяц и год выдачи)

Юридическое лицо – участник аукциона:

________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ "___" _____________ ____ г.

представлять интересы __________________________________________________________________

(наименование организации)

на открытом аукционе _________________________________________________________________,

(предмет аукциона)

проводимом отделом муниципального заказа и потребительского рынка администрации Торопецкого района  Тверской области.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен принимать непосредственное участие в процедуре проведения аукциона с заявлением цены.

Доверенность действительна  по  "___"  ____________________ _____ г.

Руководитель                          __________________                        ___________________________

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер                __________________                        ___________________________

(подпись)                                                                          (Ф.И.О.)

М.П.

Доверенность действительна при предъявлении паспорта.