С М Е Т А   № 1-3

внутренняя   канализация

Составлена в базисном уровне цен 2001г. с пересчетом                                                           Сметная стоимость:              31005.62 руб.

по  состоянию на 2007 год                                                                                                            Сметная заработная плата:   11606.64 руб.

| № поз. | Код норматива, наименование, единица измерен | Объем | Базисная за единицу | Базисная всего | Индекс | Текущая всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Основн. з \пл | Экспл. маш. | Всего | Основ з\пл | Экспл. маш. | осн. з\пл | экс маш | Всего | Основн. з\пл | Экспл. маш. |
|  |  |  |  | матери- алы | в т.ч. з\пл |  | матери- алы | в т.ч з\пл | мате риал | в т.ч з\пл. |  | матери- алы | в т.ч. з\пл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 16-04-001 Трубопроводы ка- нализации из пластмассовых труб Д=50мм 100м | 0.25 | 4969.5 | 615.42\ 4343.94 | 10.14\ 0.28 | 1242.38 | 153.84\ 1085.98 | 2.53\ 0.07 | 6.9\ 3.02 | 3.16\ 6.9 | 4349.15 | 1061.5\ 3279.66 | 7.99\ 0.48 |
| 2. | 17-01-001-14 Установка умы- вальников с под- водкой горячей и холодной воды 10 комп. | 0.4 | 1344.49 | 201.35\ 1123.93 | 19.21\ - | 537.8 | 80.54\ 449.57 | 7.68\ - | 6.9\ 2.74 | 3.74\ - | 1818.27 | 557.73\ 1231.82 | 28.72\ - |
| 3. | 17-01-003-1 Установка унита- зов с непосредст- вено присоединен- ным бачком, 10 шт. | 0.4 | 5524.71 | 226.69\ 5262.39 | 35.63\ - | 2209.88 | 90.68\ 2104.96 | 14.25\ - | 6.9\ 2.74 | 3.74\ - | 6446.57 | 625.69\ 5767.59 | 53.29\ - |
| 4. | 17-01-005-1 Установка моек на одно отделение 10 комп. | 0.7 | 2018.46 | 161.08\ 1844.2 | 13.18\ - | 1412.92 | 112.76\ 1290.94 | 9.23\ - | 6.9\ 3.02 | 3.16\ - | 4705.85 | 778.04\ 3898.64 | 29.17\ - |
| 5. | 17-01-002-3 Установка смеси- телей, 10 шт. | 1.1 | 1248.48 | 65.1\ 1183.3 | 0.08\ - | 1373.33 | 71.61\ 1301.63 | 0.08\ - | 6.9\ 3.02 | 3.16\ - | 4425.28 | 494.11\ 3930.92 | 0.25\ - |
| 6. | 65-6-10 Установка гибких подводок к уни- тазу, 100шт. | 0.04 | 2509.79 | 460.07\ 2045.0 | 4.72\ - | 100.39 | 18.4\ 81.8 | 0.19\ - | 6.9\ 3.02 | 3.16\ - | 374.6 | 126.96\ 247.04 | 0.6\ - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 6876.7 | 527.83\ 6314.88 | 33.96\ 0.07 |  |  | 22119.72 | 3644.03\ 18355.6 | 120.02\ 0.48 |
|  | Нр |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4384.5 |  |  |
|  | Сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3024.94 |  |  |
|  | ИТОГО с Нр и Сп |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29529.16 | 11053.4\ 18355.6 | 120.02\ 0.48 |
|  | ИТОГО с к=1.05 на 1.02.2007г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31005.62 | 11606.1\ 19273.4 | 126.02\ 0.5 |
|  | в т.ч. материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19273.45 |  |  |
|  | в т.ч. з\плата |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11606.64 |  |  |

Составила:                                                                                           Г.И.Матвеева

главный  специалист  отдела  строительства,

транспорта, связи, лесного комплекса и

экологического  контроля  администрации

Торопецкого района