Администрация города Торопца  извещает о внесении изменений от 26.08.2009 г. в Извещение №14-09-А от 13.08.2009 г. о проведении размещения заказа в форме открытого аукциона с целью заключения муниципального  контракта на  выполнение работ по реконструкции теплотрассы по адресу: г. Торопец,  ул. Соловьева.

На основании распоряжения Главы администрации города Торопца от 26.08.2009 г. №113-р «О внесении изменений  в распоряжение Главы администрации города Торопца от10.08.2009 г. №104-р внесены следующие изменения:

- Таблицу извещения «Наименование, характеристики,  объем и сроки выполнения работ по проведению реконструкции теплотрассы по адресу: г. Торопец, ул. Соловьева изложить в следующей редакции:

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесканальная прокладка трубопроводов в ППУ при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр. С при диаметре труб 219 мм. | Км. | 0,187 | до 05 октября 2009 г. |
| 2 | Труба ППУ – Д – 219 мм | М.п. | 187 | до 05 октября 2009 г. |
| 3 | Отводы диаметром 219 мм | Шт. | 10 | до 05 октября 2009 г. |
| 4 | Муфты диаметром 219 мм | Шт. | 18 | до 05 октября 2009 г. |
| 5 | Установка П-образных компенсаторов при диаметре труб 219 мм. | компенсатор | 1 | до 05 октября 2009 г. |
| 6 | Бесканальная прокладка трубопроводов ППУ при условном давлении 1,6 МПа, при температуре 150 гр. С при диаметре труб 80 мм | Км. | 0,02 | до 05 октября 2009 г. |
| 7 | Труба ППУ диаметром 80 мм | М.п. | 20 | до 05 октября 2009 г. |
| 8 | Разработка грунта 2 группы экскаватором с обратной лопатой с ковшом емк. 0,25 м3 | 1000 м3 | 0,08 | до 05 октября 2009 г. |
| 9 | Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях | 100 м3 | 0,03 | до 05 октября 2009 г. |
| 10 | Засыпка пазух траншей вручную грунт 2 группы | 100 м3 | 0,07 | до 05 октября 2009 г. |
| 11 | Засыпка траншей бульдозером в грунте 2 группы | 1000 м3 | 0,076 | до 05 октября 2009 г. |
| 12 | Врезка в существующие сети из стальных труб диаметром 219 мм | врезка | 2 | до 05 октября 2009 г. |
| 13 | Врезка в существующую сеть жилого дома №58 по ул. Соловьва из стальных труб ППУ Д 76 мм. | врезка | 1 | до 05 октября 2009 г. |
| 14 | Устройство основания из щебня под асфальто – бетонное покрытие | 100 м3 | 0,08 | до 05 октября 2009 г. |
| 15 | Щебень из природного камня для подготовки фрак. 40-70 мм | м3 | 8 | до 05 октября 2009 г. |
| 16 | Устройство покрытий асфальтобетонной смесью двухслойной, толщиной 3см каждый слой | 1000 м2 | 0,08 | до 05 октября 2009 г. |

2. После таблицы «Документация об аукционе» дополнить таблицей «Участие субъектов малого предпринимательства в аукционе»  следующего содержания:

| Торги для субъектов малого предпринимательства | Предусмотрены. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям п.п. 1,2 ч. 1 ст.4 ФЗ от 24.07.07 г. №209 |
| --- | --- |

3. Строку 4 Таблицы «Порядок подачи заявок» изложить в следующей редакции:

Дата и время окончания подачи заявок До 11 часов 00 минут (Московское время) 11 сентября 2009 г.

4. Строку 2 Таблицы «Начало рассмотрения заявок» изложить в следующей редакции:

Дата 11 сентября 2009 г. в 11 часов 00 минут (Московское время)

5. Строку 2 Таблицы «Проведение аукциона» изложить в следующей редакции:

Дата и время 14 сентября 2009 г. в 11 часов 00 минут (Московское время)

6. Таблицу «Информация о размещении заказа в официальном издании и на официальном сайте» дополнить строкой 6 следующего содержания: Внесение изменений в извещение №14-09-А от 13.08.2009 г. Газета «Мой край» № 35 от 27 августа 2009 года, официальный сайт Тверской области для размещения информации о размещении заказов, официальный сайт администрации города Торопца.

Глава администрации города Торопца                                                 В. В. Яковлев