| «СОГЛАСОВАНО» Глава администрации г. Торопца _________________________ В.В.Яковлев | «УТВЕРЖДАЮ» Глава администрации Торопецкого района ___________________Н.В.Аввакумов |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту распределительных ( внутридомовых) и групповых электросетей по адресу г.Торопец, ул.К.Маркса, д.73

Заказчик: 	  Администрация  г.Торопца

Уполномоченный орган: 	 Отдел муниципального заказа и потребительского рынка администрации г.Торопца

### Торопец

2007

I. Приглашение к участию в открытом аукционе

Отдел муниципального заказа и потребительского рынка администрации  Торопецкого района приглашает к участию в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту распределительных ( внутридомовых) и групповых электросетей по адресу г.Торопец, ул.К.Маркса, д.73 (далее – Аукцион).

В Аукционе могут участвовать юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение муниципального контракта.

Адрес уполномоченного органа:

Адрес: 172840 Тверская обл, г.Торопец, ул. Октябрьская, 53, каб. 13.

Адрес электронной почты: admtrp@trp.tver.ru.

Контактное лицо: Быкова Ольга Рудольфовна, тел./факс (48268) 2-18-83 (информация по процедуре аукциона).

Информация по предмету аукциона:

Администрации г. Торопца – 172840, Тверская обл, г.Торопец, ул. Советская, д. 10, тел. (48268) 2-10-73, Контактное лицо – Яковлев Виктор Владимирович.

Информация об аукционе:

Срок приема заявок на участие в аукционе: с 1 ноября 2007 г. по 22 ноября 2007 г. до 10 час.00 мин.

Место приема заявок – по адресу уполномоченного органа.

Дата, время и место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 22 ноября 2007 г. в 10 час.00 мин. по адресу уполномоченного органа.

Место, дата и время проведения аукциона: 22 ноября 2007 г. в 11 час. 00 мин. по адресу уполномоченного органа.

В случае если обнаружатся какие-либо несоответствия между данными, указанными в Извещении о проведении Аукциона и данными, указанными в настоящей документации об аукционе, следует руководствоваться настоящей документацией.

В случае если участник размещения заказа воспользовался информацией с сайта:

- Уполномоченный орган рекомендует зарегистрироваться по адресу Уполномоченного органа лично или посредством телефонограммы (факсограммы);

- Уполномоченный орган не несет ответственность за технические ошибки, возникающие при копировании информации.

II. Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе

А.Общие сведения

Предмет и общий порядок проведения аукциона

Уполномоченный орган проводит открытый аукцион с целью заключения муниципального контракта по предмету аукциона. Источник финансирования муниципального контракта указан в Информационной карте.

Под аукционом на право заключить муниципальный контракт понимаются торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  с последующими изменениями и дополнениями, Федеральным законом «О защите конкуренции» №135-ФЗ от 26.07.2006г., Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, другими нормативными правовыми документами.

Для участия в аукционе Участники размещения заказа должны подготовить и подать заявку на участие в аукционе в срок, в порядке и на условиях, изложенных в настоящей Документации.

Единая комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей Документацией. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе единой комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Участника размещения заказа и о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей Документацией.

Уполномоченным органом, в присутствии членов единой комиссии, участников аукциона или их представителей будет проведен аукцион в месте, во время и в порядке, установленных в Информационной карте аукциона. Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

По результатам аукциона Заказчик заключает с победителем аукциона муниципальный контракт в порядке и на условиях, установленных в п.13 настоящей Документации.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе, а Заказчик (уполномоченный орган) не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от хода и результатов Аукциона.

Запрет подачи на аукцион нескольких заявок на участие в аукционе.

От каждого Участника размещения заказа допускается только одна заявка на участие в Аукционе.

В случае если Участник размещения заказа подает более одной заявки на участие в Аукционе, все заявки на участие в Аукционе с его участием отклоняются.

Порядок внесения изменений в положения Документации об аукционе

3.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа оставляет за собой право принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Участники размещения заказа, получившие Документацию самостоятельно на официальном сайте, и не зарегистрировавшие ее получение в отделе муниципального заказа и потребительского рынка администрации Торопецкого района, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте таких изменений.

Право Единой комиссии принимать или отклонять заявки на участие в аукционе

Единая комиссия оставляет за собой право принимать или отклонять любые заявки на участие в Аукционе в соответствии с настоящей Документацией, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками размещения заказа, которым такое действие может принести убытки.

Право Заказчика отказаться от проведения аукциона

Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. В случае принятия решения об отказе от проведения аукциона, извещение об отказе от проведения аукциона будет опубликовано и размещено уполномоченным органом соответственно в течение пяти рабочих и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В случае если на момент принятия решения об отказе от проведения аукциона, Уполномоченным органом будут получены заявки на участие в аукционе, в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Уполномоченным органом будут направлены соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

Право на обжалование

Участники размещения заказа, имеют право обжаловать решение (решения) или действия Заказчика (уполномоченного органа) или единой комиссии в связи с проведением аукциона в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Участники размещения заказа имеют право обжаловать как в судебном, так и в досудебном порядке действия (бездействие) Заказчика (уполномоченного органа), единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

Обжалование действий (бездействия) Заказчика (уполномоченного органа), единой комиссии в досудебном порядке не является препятствием для обжалования Участниками размещения заказа действий (бездействия) Заказчика (уполномоченного органа), единой комиссии в судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия) Заказчика (уполномоченного органа), единой комиссии в досудебном порядке допускается в любое время размещения заказа, но не позднее чем через десять дней со дня подписания протокола аукциона. По истечении указанного срока обжалование действий (бездействия) Уполномоченного органа, Заказчика, единой комиссии осуществляется только в судебном порядке.

Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления только судом.

Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, в том числе в форме электронного документа или посредством использования факсимильной связи жалобу, на действия (бездействие) Уполномоченного органа, Заказчика, единой комиссии в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченный орган местного самоуправления. В случае подачи такой жалобы, Участник размещения заказа должен направить копию жалобы соответственно Заказчику, в единую комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

Б. Требования к участникам размещения заказа

Обязательные требования к участникам размещения заказа

У Участника размещения заказа должна отсутствовать аффилированность с Заказчиком, уполномоченным органом, а также с его сотрудниками, должностными лицами.

Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом или об открытии конкурсного производства.

Деятельность Участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа должен не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с последующими изменениями и дополнениями, должны отсутствовать сведения об Участнике размещения заказа.

В. Порядок подготовки и подачи заявок на участие в аукционе, их рассмотрения и проведения аукциона

Оформление заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа должен заполнить и представить заявку на участие в Аукционе по форме, приведенной в настоящей Документации, и содержащую комплект документов, указанных в Информационной карте Аукциона, подтверждающих соответствие заявки на участие в Аукционе требованиям Документации. Все формы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в Аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Заявка на участие в Аукционе, все документы и корреспонденция между Заказчиком, уполномоченным органом и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные Участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский язык, и в таком случае в целях интерпретации заявки такой перевод будет превалировать.

Все страницы документов, представленных Участником размещения заказа, должны быть заверены печатью и подписью руководителя (за исключением нотариально заверенных копий и оригиналов).

Никакие исправления не имеют силу, за исключением тех случаев, когда они завизированы лицом, подписывающим заявку на участие в Аукционе, и скреплены официальной печатью Участника размещения заказа (для Участника размещения заказа – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем – никакие исправления не имеют силу за исключением тех случаев, когда они завизированы лицом, подписывающим заявку на участие в Аукционе).

Заявка на участие в Аукционе, поданная Участником размещения заказа, оформляется следующим образом: заявка на участие в аукционе подается в открытом виде в письменной форме в папке-скоросшивателе по адресу уполномоченного органа.

Разъяснения положений Документации об аукционе

В случае необходимости разъяснения положений Документации, Участник размещения заказа вправе не позднее, чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в Аукционе направить в письменной форме уполномоченному органу запрос о разъяснении положений Документации. Разъяснения положений Документации будут направлены Участнику размещения заказа, от  которого поступил запрос,  в течение 2-х рабочих дней со дня поступления запроса (в письменной форме).

Разъяснения положений Документации, направленные Участнику размещения заказа в соответствии с пунктом 9.1 настоящей Документации, в течение 1-го дня со дня направления разъяснений будут размещены уполномоченным органом на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений Документации не будет изменять ее суть.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе необходимо подать заявку на участие в аукционе, подготовленную согласно п.8 настоящей Документации, по адресу и в срок, указанные в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте настоящей Документации.

Уполномоченный орган может продлить срок подачи заявок, внеся изменение в Документацию об аукционе в соответствии с п. 3 настоящей Документации.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Уполномоченным органом. По требованию Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в письменной форме, Уполномоченный орган выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным Документацией, и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с п. 7 Документации, в срок, указанный в Информационной карте аукциона.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске к участию в аукционе Участников размещения заказа и о признании Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, Участниками аукциона, или об отказе в допуске Участников размещения заказа к участию в аукционе. Основания для отказа в допуске к участию в аукционе даны в пункте 11.3 Документации.

Основаниями для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в аукционе являются следующие причины:

- Участник размещения заказа не представил документы, указанные в Информационной карте, либо в таких документах выявлены недостоверные сведения об Участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- Участник размещения заказа не соответствует требованиям, установленным в п.7 Документации;

- Заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям Документации.

Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

Заказчик (уполномоченный орган), Единая комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения, подтверждающие или не подтверждающие информацию, предоставленную Участниками размещения заказа. В случае установления недостоверности такой информации, либо недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа, Единая комиссия вправе отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.. Решение об отстранении Участника размещения заказа от участия в аукционе может быть обжаловано таким Участником в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Уполномоченным органом на официальном сайте.

В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, он вправе сделать предложение о снижении начальной цены контракта. В таком случае муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по цене контракта, предложенной участником аукциона.

Порядок проведения аукциона

В аукционе могут участвовать только Участники размещения заказа, признанные Участниками аукциона. Уполномоченный орган обеспечивает Участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

Аукцион проводится Уполномоченным органом, в присутствии членов Единой комиссии, Участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной цены Контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной цены Контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене Контракта ни один из Участников аукциона не заявит о своем намерении предложить более низкую цену Контракта, Заказчик, снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной цены Контракта. «Шаг аукциона» может быть снижен неоднократно, но не ниже 0,5 процента начальной цены Контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

12.7. 	Аукцион проводится в следующем порядке:

12.7.1. Единая комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.  При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

12.7.2.	 Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона , предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта , "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион,  аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

12.7.3.	Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п. 12.5. поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

12.7.4.	Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта  и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в порядке, установленном п.12.5 и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

12.7.5.	Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона , последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта

При проведении аукциона заказчик, уполномоченный орган в обязательном порядке осуществляют аудиозапись аукциона и ведут протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта, последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика, уполномоченного органа. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте, уполномоченным органом, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается  уполномоченным органом, в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику, в уполномоченный орган в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения

Г. Муниципальный контракт

Порядок заключения муниципального контракта

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником.

В случае участия в аукционе одного Участника, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает единственному участнику аукциона прилагаемый к Документации об аукционе проект Контракта. При этом Контракт будет заключен на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, по начальной цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и в Информационной карте аукциона. Единственный Участник аукциона не вправе отказаться от заключения Контракта.

В случае участия в аукционе одного Участника, сделавшего предложение о снижении начальной цены контракта по собственному желанию, муниципальный контракт будет заключен на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, по цене контракта,  предложенной участником аукциона.

Если единственный Участник аукциона не предоставит Заказчику в 20 -дневный срок со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте  подписанного Контракта, такой Участник аукциона будет признан уклонившимся от заключения Контракта.

Если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик будет вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Контракта.

Если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения Контракта, Заказчик вправе заключить Контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта. При этом заключение Контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене Контракта, является обязательным.

Право Заказчика отказаться от заключения Контракта

Заказчик обязан отказаться от заключения Контракта с победителем аукциона или единственным Участником аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения Контракта с Участником аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей Документацией;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.Последствия признания аукциона несостоявшимся

  - Если аукцион признан несостоявшимся и муниципальный контракт не заключен с единственным Участником аукциона или Участником размещения заказа, который подал единственную заявку на участие в аукционе Заказчик вправе:

- объявить о проведении повторного аукциона; при этом Заказчик вправе изменить условия аукциона;

направить документы о проведении аукциона и признании его несостоявшимся в  орган, уполномоченный на проведение согласования в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов  орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации .

- По согласованию с вышеуказанным органом Заказчик может принять решение о размещении заказа у единственного  подрядчика. При этом Контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных Документацией об аукционе, цена такого Контракта не должна превышать начальную цену Контракта, указанную в извещении о проведении аукциона.

16. Изменение объемов работ по контракту

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в  работах на  выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При  выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с  подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально  объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности  в выполнении таких работ, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

III. Информационная карта аукциона

Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей Документации об аукционе.

| Положения информационной карты аукциона |
| --- |
| Заказчик аукциона | Администрация г. Торопца – 172840, Тверская обл., г.Торопец, ул. Советская, д. 10, тел. (48268) 2-10-73, факс 2-10-73. Контактное лицо – Яковлев Виктор Владимирович |
| Уполномоченный орган | Отдел муниципального заказа и потребительского рынка администрации Торопецкого района: 172840, Тверская обл., г.Торопец, ул. Октябрьская, д.53, каб. 13, тел./факс (48268) 2-18-83, e-mail: admtrp@trp.tver.ru. Контактное лицо – Быкова Ольга Рудольфовна |
| Предмет контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту распределительных ( внутридомовых) и групповых электросетей по адресу г.Торопец, ул.К.Маркса, д.73 в соответствии с техническим заданием и сметным расчетом Заказчика. Сведения о наименовании работ, сроках выполнения работ и начальной цене контракта указаны в Приложении №1 к настоящей документации об аукционе. |
| Требования к проведению работ | Определяются техническим заданием Заказчика (Приложение №2 к настоящей документации об аукционе). |
| Объем работ | Объем работ определяется сметной документацией, утвержденной Заказчиком. (со сметной документацией можно ознакомиться по адресу заказчика). |
| Срок выполнения работ | с даты заключения муниципального контракта до 23 декабря 2007 г. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | Начальная (максимальная) цена контракта: 3 110 551 рублей Начальная (максимальная) цена контракта сформирована с учетом всех налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей. Все цены и расчеты указаны в рублях. |
| Валюта, в которой выражены цены Валюта платежа | российский рубль |
| Сроки и порядок оплаты | Оплата за выполненные работы производится на основании заключенного контракта поэтапно после подписания актов выполненных работ. Окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя после сдачи объекта организации ,осуществляющей Энергонадзор. Предусматриваются авансовые платежи в размере 30% стоимости от средств бюджета города Торопца. |
| Источник финансирования | Средства федерального бюджета 1 495 000рублей Средства областного бюджета 152 000 рублей Средства бюджета города Торопца 1 463 551 рубль |
| Дата начала и окончания приема заявок на участие в аукционе | Дата начала подачи заявок – 1 ноября 2007 г. Дата окончания приема заявок – 22 ноября 2007 г., 10 час. 00 мин. |
| Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | 22 ноября 2007 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Администрация Торопецкого района - 172840, Тверская обл., г.Торопец, ул. Октябрьская, д.53, каб.13 |
| Место, день и время проведения аукциона | 22 ноября 2007 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: Администрация Торопецкого района - 172840, Тверская обл., г.Торопец, ул. Октябрьская, д.53, каб.13 |
| Документы, которые должны быть представлены в составе заявки на участие в аукционе | Заявление на участие в Аукционе, оформленное согласно форме 1, являющейся приложением к настоящей документации об аукционе. 2. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участников размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе: 4.Копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона: 4.1.Копия действующей лицензии на проектирование зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, заверенная печатью участника размещения муниципального заказа на следующие виды работ: - Работы по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций, в т.ч. прокладка сетей электроснабжения до 10 кВ включительно. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. |
| Срок подписания Победителем муниципального контракта по результатам проведения аукциона | Не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |
| Обеспечение заявки на участие в аукционе | Не предусмотрено |
| Обеспечение исполнения муниципального контракта | Не предусмотрено |

Приложения к Документации об аукционе:

1. Техническое задание Заказчика (Приложение №1).

2. Сведения о наименовании работ, сроках выполнения работ и начальной (максимальной) цене контракта  (Приложение №2).

3. Заявление (форма 1).

4. Проект муниципального контракта (Приложение №4).

Приложение №1

к документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по

по капитальному ремонту

распределительных ( внутридомовых)

и групповых электросетей

по адресу г.Торопец, ул.К.Маркса, д.73

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по по капитальному ремонту

распределительных ( внутридомовых)

и групповых электросетей

по адресу г.Торопец, ул.К.Маркса, д.73

Стройка: г. Торопец, ул. К. Маркса, д. 73

Объект: г. Торопец, ул. К. Маркса, д. 73

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитального ремонта распределительных (внутридомовых) и групповых электросетей

| № поз. | Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1. 2. 3. 4. | Е 67-2-1 Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2 Е 67-2-5 Демонтаж стальных труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм Е 67-2-11 Демонтаж винипластовых труб проложенных на скобах диаметром до 25 мм Ц08-03-599-10 Демонтаж щитков этажных | 100 м 100 м 100 м шт. | 1,31 0,32 0,32 10 |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. | Ц08-03-573-6 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм до 1200х600х500 Ц08-03-573-4 Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 Ц08-03-600-1 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные Ц08-03-600-2 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные Ц08-03-526-1 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 Ц08-03-526-2 Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 Ц08-03-591-1 Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Ц08-03-591-4 Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке Ц08-03-591-8 Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке Ц08-03-592-2 Патрон подвесной Ц08-03-593-6 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый Ц08-02-395-1 Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка, мм, до 200 Ц08-01-087-3 Металлические конструкции Ц08-02-409-1 Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25 Ц08-02-409-3 Кабель канал 60х40 Ц08-02-398-1 Провода в лотках. Провод, сечение, мм2 до 6 Ц08-02-398-2 Провода в лотках. Провод, сечение, мм2, до 35 Ц08-02-398-3 Провода в лотках. Провод, сечение, мм2, до 70 Ц08-02-412-4 Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 35 Ц08-02-403-3 Провод в защитной оболочке или кабель двух- трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | шт. шт. шт. шт. шт. шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. 100 шт. т. т. 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м 100 м | 10 121 121 2 506 121 1,6 2,04 5,1 2,2 2,2 0,868 0,02 0,5 0,2 20,5 2,2 0,3 0,5 93,01 |
| Раздел 3. Оборудование |
| 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. | Настенный шкаф одностороннего доступа ШН 01. 128025 Бокс ПВХ 12 модулей Счетчик электронный однофазный «Меркурий». Счетчик электронный трехфазный «Меркурий» Дифференциальный автомат АД-14 25 А Дифференциальный автомат АД-12 25 А Выключатель нагрузки 2-полюсный 40 А ВА-67 Автомат 2-полюсный ИЭК ВА-69 25 А Автомат 1-полюсный ИЭК ВА-69 25 А | шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. | 10 121 121 2 10 242 121 121 133 |
| Раздел 4. Материалы не учтенные ценником |
| 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. | Выключатель одноклавишный откр. установки Выключатель двухклавишный откр. установки Розетка с зазем. контактом Разъем 3-фазн. 5 штыр. 25 А с вилкой С500-9122 Патроны подвесные С546-0521 Светильники НПБ 260 С500-9006-4 Лампы накаливания тип: БК220-230-60 Кронщтейн к стене Поворот 90 гр. трубы ПВХ 25 мм Кабель канал 60х40 Лоток перфорированный PNK-200 Лоток перфорированный PNK-50 Крышка PNK-200 Крышка PNK-50 Труба ПВХ 25 мм Кабель ВВГнг 1х35 Кабель ВВГнг 5х10 Кабель ВВГнг 5х6 Кабель ВВГнг 5х4 Кабель ВВГнг 3х4 Кабель ВВГнг 3х2,5 Кабель ВВГнг 3х1,5 Провод ПВЗ 4 мм. С500-9714-90221 Распределительная коробка | шт. шт. шт. шт. шт. шт. 10 шт. шт. шт. м. м. м. м. м. м. м. м. м. м. м. м. м. м. шт. | 160 204 510 10 220 220 22 34 10 20 32 650 32 650 50 340 18 40 203 2050 3800 4900 340 730 |

Составил ведущий специалист

Администрации города Торопца                                                           О.Б.Платонова

Приложение №2

к документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по

по капитальному ремонту

распределительных ( внутридомовых)

и групповых электросетей

по адресу г.Торопец, ул.К.Маркса, д.73

Сведения о наименовании работ, сроках выполнения работ и начальной (максимальной) цене контракта

| Наименование работ | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- |
| капитальный ремонт распределительных ( внутридомовых) и групповых электросетей | 3 110 551 |

Форма 1

Председателю единой комиссии

Заявление

на участие в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  по капитальному ремонту

распределительных ( внутридомовых)

и групповых электросетей

по адресу г.Торопец, ул.К.Маркса, д.73

Фирменное наименование организации: _______________________________________________________________________________

Организационно-правовая форма: _____________________________________________________________________

Юридический адрес: ________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________

Контактные телефоны: ______________________________________________________________________________

Ф. И. О. и должность руководителя ____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:

ИНН ______________________________ КПП ___________________________________________________________

р/с _________________________________________________в _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

к/с_____________________________________________    БИК  ____________________________________________

Сведения о принадлежности организации к числу малых предприятий ______________________________________

(ДА/НЕТ)

Наша организация  не находится в стадии ликвидации и не находится в стадии проведения процедуры банкротства.

На день рассмотрения заявки на участие в аукционе деятельность нашей организации не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

У нашей организации отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов нашей организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы предлагаем осуществить выполнение работ_________________________________________________________________

Обязуемся:

- выполнять условия аукциона;

- заключить в случае победы в аукционе муниципальный контракт на условиях, изложенных в документации об аукционе.

С последствиями отказа от заключения контракта ознакомлены.

Уполномоченному органу, членам единой комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в составе заявки на участие в аукционе, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. Настоящее заявление служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в документации, представленной в составе заявки на участие в аукционе, предоставлять любую информацию, которая необходима для проверки заявлений и сведений, содержащихся в заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции нашей организации.

_________________________________		___________________

(подпись руководителя)		    			    (дата подписания)

_____________________________________________________________

(Ф.И.О.  и должность руководителя)

М. П.

Приложение №4

к документации об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по

по капитальному ремонту

распределительных ( внутридомовых)

и групповых электросетей

по адресу г.Торопец, ул.К.Маркса, д.73

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_________

на работы по капитальному ремонту распределительных  и групповых электросетей по адресу: г. Торопец, ул. К. Маркса д.73

г.Торопец                                                                                                      «__»         ____      2007г.

Администрация города Торопца, в лице главы администрации города Торопца Яковлева В. В.,   действующего   на   основании   Устава   города   Торопца,   именуемая   в   дальнейшем

«Заказчик»,   с   одной   стороны,   и                                        в  лице                                        , действующего на основании              , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили по результатам проведенного открытого аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту распределительных  и групповых электросетей по адресу: г. Торопец, ул. К. Маркса д.73, (протокол заседания комиссии, утвержденный «__» ______ 2007 г. №__),  настоящий Контракт о нижеследующем:

1.	Предмет контракта

1.1.	В   соответствии  с  настоящим  контрактом   Заказчик  поручает,   а  Подрядчик
принимает   на   себя   обязательства   по   выполнению   следующих   работ: капитальный ремонт распределительных  и групповых электросетей по адресу: г. Торопец, ул. К. Маркса д.73.

- Работы выполняются из материалов Подрядчика.

1.3.	Объем, стоимость и виды работ, составляющих предмет настоящего контракта
определяются  в соответствии со сметной документацией.

1.4  Контракт заключен на срок с «__»  ________2007 г. по «23»  декабря 2007 г.

1.5. В случае невыполнения полного объема работ в соответствии со сметной проектной документацией до 23.12.2007 года муниципальный контракт подлежит расторжению	 без возмещения затрат на произведенные работы в связи с перераспределением субсидий бюджету города Торопца из федерального и областного бюджетов в соответствии с постановлением Администрации Тверской области № 292-па от 04.10.2007 г. «Об утверждении Порядка финансирования муниципальных образований Тверской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и методик распределения субсидий бюджетам муниципальных образований Тверской области на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

1.6. Гарантийный срок на результаты работ по настоящему контракту – 5 (пять) лет с даты принятия   работ.

2.	Права и обязанности сторон

2.1.	Заказчик имеет право:

2.1.1.	проводить   обследования   и   оценивать   качество   выполнения   порученных
Подрядчику работ.

2.1.2.	при   выявлении   недостатков   в   работе   Подрядчика   принимать   меры   по
фиксированию совместно с представителями Подрядчика, требовать от последнего:

-	безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Подрядчика;

-	возмещения вреда, причиненного имуществу Заказчика работниками Подрядчика в
процессе осуществления деятельности в соответствии с условиями настоящего контракта.

2.1.3.	при недостаточном финансировании временно, по согласованию с Подрядчиком
сократить объем порученных Подрядчику работ, приостановить выполнение отдельных
видов работ, за исключением работ, связанных с обеспечением работоспособности и
безопасности эксплуатации инженерных систем и устранения аварийных ситуаций.

2.2.	Заказчик обязан:

2.2.1.	поручать Подрядчику производство работ, определенных в настоящем контракте;

2.2.2.	своевременно    по    акту    приемки    выполненных    работ,    предъявленных
Подрядчиком в соответствии с п.3.5.  контракта,  оплачивать работы по настоящему
контракту;

2.2.3. обеспечивать Подрядчика проектной и технической документацией, необходимой для выполнения работ по контракту, в случаях возникновения такой необходимости за счет средств, предусмотренных в контракте;

- привлекать   представителей   Подрядчика   при   проведении   обследований   и
проверок проведения работ;

- направлять   своих   представителей   для   оперативного   решения   вопросов,
возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта.

2.3.	Подрядчик имеет право:

2.3.1.	самостоятельно   определять   способ   выполнения  порученных   ему  работ  и
численность, необходимого для этого персонала;

- привлекать по своему усмотрению других лиц (субподрядчиков) для выполнения
отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий;

- сдать результат порученных ему работ досрочно по соглашению с Заказчиком.

2.4.	Подрядчик обязан:

- выполнять работу за свой риск;

- обеспечивать качественное и своевременное выполнение   порученных работ  в полном объеме и в соответствии с установленными норами и правилами.

- участвовать в проверках, проводимых Заказчиком, а также в составлении актов
фактического выполнения работ и оказания услуг;

2.4.4.	по   требованию   (запросу)   Заказчика   выделять   своих   представителей   для
оперативного разрешения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках
настоящего контракта, разбора жалоб и заявлений;

- в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих
дальнейшее   продолжение   работ   невозможным,   немедленно   поставить   об   этом   в
известность Заказчика;

- безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе;

- Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ;

- Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней уличной полосы;

- Вывезти в срок до 5 дней со дня подписания акта о приемке завершенных работ за пределы строительной площадки принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.

3. Стоимость работ и порядок расчетов сторон

3.1.	Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам аукциона
и составляет __________________________________________________________________

3.2. Источники финансирования работ:

а) Средства федерального бюджета – 48.06% от общей суммы;

б) Средства областного бюджета – 4,88 % от общей суммы;

в) Средства бюджета города Торопца – 47,06% от общей суммы.

3.3. Цена настоящего контракта сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

3.4. Предусматриваются авансовые платежи в размере 30% от средств бюджета города Торопца.

3.5.	Заказчик производит оплату выполненных работ на основании заключенного контракта поэтапно, на основании двусторонне подписанных актов приемки выполненных работ №КС-2, справок №КС-3. Окончательный расчет производится  в течение  30 календарных дней после оформления актов приемки работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.6. Оплата выполненных работ производится в рублях.

3.7. Превышения    Исполнителем    проектных    объемов    и    стоимости   работ,    не
подтвержденные   дополнительным   соглашением   сторон   к   настоящему   контракту,
оплачиваются   Подрядчиком   за   свой   счет   при   условии,   что   они   не   вызваны
невыполнением Заказчиком своих обязательств.

3.8. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта  изменить  в  размере,  предусмотренном  действующим законодательством  о  размещении   заказов,   предусмотренные   настоящим Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных настоящим  Контрактом,  но  связанных  с работами,    предусмотренными   настоящим   Контрактом.    При   оказании дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить  первоначальную  цену  Контракта  пропорционально  объему таких работ, но не более, чем в размере, установленном  законодательством о  размещении  заказов,  а  при  внесении  соответствующих  изменений  в настоящий Контракт в связи с сокращением потребности в  выполнении  таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3.9. Изменение общей стоимости работ по настоящему Контракту  должно быть оформлено дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4.	Сдача-приемка работ

4.1.	Сдача-приемка выполненных работ производится сторонами по акту в течение 5
рабочих дней с   момента  извещения   Заказчика  об окончании работ и готовности их к
приемке.

4.2. Работы должны быть выполнены в полном объеме в соответствии с установленными  нормами и правилами.

4.3.	При   возникновении   между   Заказчиком   и   Подрядчиком   спора   по   поводу
недостатков или их причин по требованию любой из сторон настоящего контракта должна
быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за
исключением    случаев,    когда    экспертизой    установлено    отсутствие    нарушений
Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями
Подрядчика   и   обнаруженными   недостатками.   В   указанных   случаях   расходы   по
проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она
назначена по соглашению между сторонами контракта, - обе стороны поровну.

4.4.	Обязанность организации проведения экспертизы возлагается на Подрядчика.

При обоснованности претензий Заказчика Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в недельный срок устранить недоделки и недостатки на месте проведения работ.

4.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от проекта, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

4.6.  Заказчик  вправе  приостановить   оформление   окончательного  расчета  за  выполненные  работы  с  Подрядчиком,  если  Подрядчиком   не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

5.	Ответственность сторон

5.1.	Все нарушения отдельных пунктов контракта  рассматриваются
совместно Сторонами с целью достижения разумного урегулирования вопросов.

5.2.	Стороны     несут     ответственность     за        невыполнение или ненадлежащее
выполнение   своих   обязательств   по   настоящему   контракту   в       соответствии       с
законодательством России.

5.3.	В случае   задержки,   возникшей   по   вине     Заказчика, и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить свои   обязательства в сроки, предусмотренные настоящим контрактом, сторонами будут пересмотрены сроки исполнения Подрядчиком своих обязательств соразмерно   времени задержки.

- Если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступления
от документации, ухудшившие качество работы, то он обязан безвозмездно
устранить все выявленные недостатки в установленный по согласованию
сторон срок или, по требованию Заказчика, компенсировать Заказчику
затраты на привлечение другой организации для исправления некачественно
выполненных работ.

- Все споры, вытекающие из  условий  настоящего   контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования

спорных вопросов путем переговоров, они будут рассматриваться судом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.6.	Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему контракту; если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, а также постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего контракта. При этом срок исполнения обязательств по данному контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться, более трех месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий контракт, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

5.7. При расторжении настоящего контракта по соглашению сторон или по решению суда в связи с существенным нарушением Подрядчиком контракта в течение 3-х дней со дня расторжения контракта Заказчик направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения о Подрядчике для размещения в реестре недобросовестных поставщиков.

6.	Изменение условий контракта

6.1. Настоящий контракт может быть изменен, расторгнут или признан недействительным по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ или по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме.

7. Споры по контракту

7.1 .Все разногласия  и споры  по  настоящему  контракту,  если  они  не урегулированы  путем

переговоров, рассматриваются в судебном порядке.

7.2. Все споры, не урегулированные настоящим контрактом, решаются в соответствии с ГК РФ.

8.	Прочие условия контракта

8.1.	Если  любая  из   статей  контракта  или   ее  часть   окажется  недействительной
вследствие какого-либо закона, она будет считаться отсутствующей в контракте, при этом
остальные остаются в силе.

8.2.	Настоящий    контракт    составлен    в    двух    экземплярах,    имеющих   равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.	Реквизиты и подписи сторон

Заказчик                                                                 Подрядчик

Администрация города Торопца

172840 Тверская область,

г.Торопец,   ул. Советская,   д. 10

ИНН – 6944006740  КПП-694401001,

р\с- 40204810300000000102

в ГРКЦ ГУ Банка России

по Тверской области   г. Тверь

Глава администрации

города Торопца

________________В. В. Яковлев