Протокол

рассмотрения и оценки котировочных заявок на выполнение работ по разработке рабочей сметной документации на капитальный ремонт жилого здания по адресу г.Торопец, ул.Березовая,6

22 ноября  2010  г.                                                                                                                    №74-10-к

1.Запрос котировок проводится  Администрацией города Торопца

2.Муниципальный заказчик: Администрация города Торопца, 172840, Тверская обл.,

г. Торопец, ул. Советская, д. 10.   E-mail - gorod172840@rambler.ru

Сайты, на которых размещена информация: www.toropets.net , www.gostorgi.tver.ru

Тел: 8(48268) 2-19-74, 2-17-73, 2-36-66

3.Уполномоченный орган: администрация города Торопца.

Почтовый адрес: 172840, Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, д.10,

E-mail - gorod172840@rambler.ru

Сайты, на которых размещена информация: www.toropets.net , www.gostorgi.tver.ru

Тел: 8(48268) 2-19-74, 2-17-73, 2-36-66

4. Источник финансирования заказа:  бюджет города Торопца.

Процедура рассмотрения заявок на участие в запросе котировок цен на выполнение работ по разработке рабочей сметной документации на капитальный ремонт жилого здания по адресу г.Торопец, ул.Березовая, 6  проводилась комиссией 22 ноября 2010 г. с 11 часов 00 минут по адресу: 172840, Тверская область, г. Торопец, ул. Советская, д. 10.

На заседании котировочной комиссии по рассмотрению заявок на участие в запросе котировок цен присутствовало 4 человека:

1. Председатель комиссии – Зам. Главы администрации города Торопца– Филиппенок Н.И.

2. Заместитель председателя комиссии – Заведующая отделом организационно-правового обеспечения администрации города Торопца – Быкова О.Р.

3. Член комиссии -  заведующая отделом  финансов и управления имуществом Администрации города -  Донец Т.И.

4. Член комиссии – заведующая отделом ЖКХ и благоустройства города Торопца– Соловьева Л.Н.

Отсутствует по уважительной причине

1. Член комиссии – Глава города Торопца – Бедаченкова Л.А.

2. Секретарь комиссии -  главный  специалист отдела организационно-правового обеспечения администрации города Торопца -  Виноградова Н.А.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов. Кворум имеется.

5. Сведения о существенных условиях контракта:

Выполнение работ по разработке рабочей сметной документации на капитальный ремонт жилого здания по адресу г.Торопец, ул.Березовая, 6

6. Общий объем работ:

| № п\п | Основание для проектирования | План работ на 201 0год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник финансирования проектно- сметной документации | Бюджет администрации города Торопца Тверской области |
| 2 | Заказчик проектно-сметной документации | Администрация города Торопца Тверской области |
| 3 | Заказ | Муниципальный заказ |
| 4 | Техническое состояние строительных конструкций жилого здания. | Одноэтажное здание имеет конструктивную схему с продольными несущими стенами. Общая площадь здания 531,2кв.м. Общая площадь кровли 1033кв.м. Материалы наружных и внутренних стен - керамический кирпич, Толщина стен: наружных -640мм. Внутренних 380мм. Дефекты: имеются трещины по штукатурному слою толщиной 1 -2 мм на наружных стенах здания. Обвалы наружной версты кирпичной кладки с северной стороны в наружных стенах причиной является намокание стены. Необходимо восстановление несущей способности кирпичных стен. Перекрытие по конструктивному признаку- по деревянным балкам. Балки: ширина 250мм; Высота-250мм;Моментинерции-1-32552см4. Момент сопротивления- W=2604cm3, балки уложены шагом 09-1,1м. Опираются балки на наружные и внутренние стены. Пролет 5,7м. К балкам, вдоль боковых граней, прибиты черепные бруски сечением 50*50мм. Межбалочное заполнение состоит из деревянного наката. Утеплитель опилки-100мм, Заделка концов балок в стенах глухая, Концы балок, опирающиеся на стены изолированы от каменной кладки двумя слоями толя, Потолки штукатурка на дранке. Дефекты: отсутствие ходовой доски, прогиб бревен до 10мм. Имеет место незначительное повреждение несущих конструкций (балок) -вредителями древесины. Перекрытие не удовлетворяет теплотехническим требованиям. Крыша чердачная, двухскатная, стропильная, система насланного типа. Размер стропил 150*150. Покрытие - из металлических листов, по разряженной обрешетке, Разряженная обрешетка из досок толщиной 30мм. Водосток с кровли- неорганизованный. Уклон кровли около 20градусов. Дефекты: Имеется место намокание и прогиб стропил до 10мм. Необходимо выполнить усиление несущих конструкций крыши и замену покрытия кровли по проекту. |
| 5 | Перечень работ подлежащих выполнению при капитальном ремонте жилого здания. | Проектом предусмотреть: Стены 1. Выполнить ремонт кирпичной кладки провести работы по оштукатуриванию наружной стены здания (с северной стороны). Выполнить ремонт трещин по штукатурному слою толщиной 1 -2 мм по всему периметру здания. Комплекс работ по восстановлению наружной версты кирпичной стены: 1.Перевязку ремонтируемой наружной версты со стеной выполнять посредством дюбелей диаметром 6мм, длинной не менее -300мм. и арматуры из проволоки вВ-500 диаметром -4мм. 2.Дюбеля расположить в шахматном порядке в швах кирпичной кладки с шагом 250-ЗООмм. к ним прикрепить проволоку, Работы производить одновременно с восстановлением наружной версты. 3.Выполнить усиление перемычек. Для чего установить над существующими дополнительные перемычки. 4. Усилить перемычки над окнами в наружных стенах. Крыша и кровля. 1. Ремонт стропильной системы; 2. Огнезащита деревянных конструкций и обрешетки; 3. Устройство кровли из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством; 4. Устройство желобов с водосточными трубами; 5. Выполнить капитальный ремонт деревянного покрытия с устройством утеплителя по проекту, с подшивкой фанерой; 6. Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича. Отмостка 7. Выполнить бетонную отмостку по периметру здания. 8. Предусмотреть выполнение пожарной сигнализации согласно проекта и требований пожарной безопасности. При составлении рабочей проектно- сметной документации сбор исходных данных уточняется проектной организацией по материалам заключения о техническом состоянии конструкций жилого дома, (Березовая 6), технического паспорта жилого дома, (Березовая 6) Замеры объемов работ по месту нахождения объекта жилого дома, (Березовая 6). |
| 6 | Необходимость проведения инженерных изысканий | Провести изыскательские работы в необходимом объеме для разработки рабочей документации |
| 7 | Нормы проектирования | В соответствии с действующими нормативами. |
| 8. | Характеристика строительных конструкций жилого здания | Подготавливается проектной организацией по материалам заключения о техническом состоянии конструкций жилого дома (Березовая 6), технического паспорта жилого дома (Березовая 6), на основании обследования по месту нахождения объекта жилого дома, (Березовая 6). |
| 9 | Требования к составу проектно-сметной документации. | В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Постановлением правительства РФ от 16.02.20008г. №87 ( о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию) |
| 10 | Стадийность проектирования | Дефектная ведомость, проектно- сметная документация. |
| 11 | Обоснование изъятия и предоставления земельных участков | Не требуется. |
| 12 | Срок предоставления проектной документации заказчику | До 5 декабря 2010года. |
| 13 | Срок реализации проекта. | 2011год. |
| 14 | Количество экземпляров рабочей проектно-сметной документации. | Три экземпляра. |
| 15 | Вид строительства. | Капитальный ремонт. |
| 16 | Стоимость сссссметнойсметной документации на капитальный ремонт жилого здания | 50000 рублей |

7. Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:  До 5 декабря 2010г.

8. Место выполнения работ:

г.Торопец, ул.Березовая, д.6

9. Срок и условия оплаты выполненных работ:  Оплата производится безналичным расчетом в течение 14 календарных дней после подписания актов приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя.

10. Максимальная цена контракта –   50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

11.Сведения обо всех участниках размещения заказа, подавших котировочные заявки:

На участие в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд путем  проведения запроса котировок поступило 2 (Две) котировочных заявки, как это зафиксировано в «Журнале регистрации заявок».

| Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа, подавший заявку | Предложения о цене контракта |
| --- | --- | --- |
| №1 от 18.11.2010 г. в 15.41 по московскому времени | ЗАО ПИ «Тверьжилкоммунпроект» ПМ №5 г, Тверь, ул.Советская, 43 | 48000,00 рублей |
| №2 от 19.11.2010 г. в 11.20 по московскому времени | МУП №Ржевгорпроект» г.Ржев, ул.Партизанская, 35 | 50000,00 рублей |

Итого: Приняты к рассмотрению 2 (Две) заявки на участие в запросе котировок цен.

12. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, оценила их и решила:

1. Допустить до процедуры оценки котировочных заявок следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа | «За» принятие решения | «Против» принятия решения | «Воздер жались» | Основания для отклонения/ допуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | ЗАО ПИ «Тверьжилкоммун проект» ПМ №5 г, Тверь, ул.Советская, 43 | 4 человека | нет | нет | Заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 74-10-к |

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

2. Отклонить  котировочные заявки следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Регистрационный номер заявки | Участник размещения заказа | «За» принятие решения | «Против» принятия решения | «Воздер жались» | Основания для отклонения/ допуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | МУП №Ржевгорпроект» г.Ржев, ул.Партизанская, 35 | 4 человека | нет | нет | Заявка соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок № 74-10-к по условиям оплаты |

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

13. Единая комиссия приняла решение признать победителем в проведении запроса котировок

ЗАО ПИ «Тверьжилкоммунпроект» ПМ №5 г, Тверь, ул.Советская, 43, предложение о цене контракта которого составило – 48 000 (Сорок восемь тысяч) рублей.

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержались – нет.

14. Единая комиссия приняла решение признать участником размещения заказа, предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок: нет

Голосовали: за - единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Заседание комиссии окончено 22 ноября 2010 г. в 11 ч. 20 минут по московскому  времени.

Протокол составлен в двух экземплярах на трех листах и подписан всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии 22.11.2010 г.

Второй экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения в него условий исполнения контракта, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, и цены, предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке, муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю в проведении запроса котировок.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайтах www.toropets.net , www.gostorgi.tver.ru

Председатель комиссии: заместитель Главы администрации города Торопца

Н.И.Филиппенок                                                                              ________________________

Зам. Председателя комиссии: заведующая отделом организационно-правового обеспечения администрации города Торопца Быкова О.Р.

________________________

Член комиссии: заведующая отделом финансов и управления имуществом

Администрации города Т.И. Донец                                               _______________________

Член комиссии -  заведующая отделом ЖКХ и благоустройства города Торопца

Соловьева Л.Н.

______________________

Представитель муниципального заказчика                                                   В.В.Яковлев