Отдел муниципального заказа  и потребительского рынка администрации Торопецкого района

Извещение № 95 о проведении запроса котировок

| 1.Наименование заказчика, его почтовый адрес, адрес электронной почты заказчика ( при его наличии): | УМУ «Торопецкая Центральная районная больница», 172840, Тверская область, г. Торопец, ул. К.Маркса, д.34 тел.: 8(48268) 2-27-74 |
| --- | --- |
| 2.Организатор размещения заказа способом запроса котировок: | Отдел муниципального заказа и потребительского рынка администрации Торопецкого района 172840 Тверская область, г. Торопец, ул. Октябрьская, д.53, каб.13 Тел. 8(48268) 2-18-83 |
| 3.Источник финансирования заказа: | За счет внебюджетных средств |
| 4. Форма Котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа: | Котировочная заявка оформляется на бумажных носителях в письменной форме |
| 5.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: | Фетальный монитор «ОКСФОРД» мод. TEAM CARE (Великобритания) (или эквивалент) – 1 шт. Технические характеристики в приложении № 1. |
| 6.Сроки и условия поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг: | до 25.01.2008 г. |
| 7.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, оказываемых услуг: | г. Тверь, Старицкое шоссе, д. 6 |
| 8.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг: | Предоплата 30%, окончательный расчет в течение 10 календарных дней после поставки товара |
| 9. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов), определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка, необходимых товаров, работ и услуг: | 199 500 (Сто девяносто девять тысяч пятьсот) рублей |
| 10. Сведения о включенных ( не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расходов, в том числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: | Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом НДС, расходов на страхование, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 11.Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: | 172840, Тверская область, г. Торопец, ул. Октябрьская, д. 53 с 9:00 11 декабря 2007 года до 18 часов 00 минут (время московское) 14 декабря 2007 года Должностное лицо, ответственное за прием котировочных заявок: Лисовская Татьяна Николаевна каб.13 тел. (48268) 2-18-83 |
| 12. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: | Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола. Муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок. |
| 13. Приложения: | Приложение №1 – технические характеристики Приложение №2 – проект муниципального контракта Приложение №3 – форма котировочной заявки |

- Примечание:  Котировочные заявки, поданные посредством факсимильной связи – не принимаются.

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Фетальный кардиомонитор «Team Care»

Общее описание

- Встроенный дисплей

- Термопринтер

- Последовательного интерфейса RS232/RS485 для передачи

информации  на компьютер

- Функции тревоги и предупреждения с выставлением крайних

величин, в том числе по тахикардии и брадикардии

- Функция таймера

- Электропитание: 220В, 50Гц

- Функция архивирования данных и повторного просмотра

Встроенное программное обеспечение

- 6 часов памяти

- Включает актограмму (отчет о движении плода)

- Регистрация данных о пациенте

- Автоматический анализ кривой КТГ в антенатальном периоде

Измеряемые параметры

- Частота сердечных сокращений плода (ЧСС)

- Измерения сократительной активности матки

- Измерение движений плода

- Канал измерения частоты сердечных сокращений плода

- Частота сердечных сокращений плода определяется методом

пульсирующего доплеровского сканирования

- Частота датчика 1,5МГц

- Канал определения сократительной активности матки

- Сократительная активность матки определяется ТОСО- датчиком

Вывод информации

- Отображение на дисплее кардиотокограммы (КТГ) (кривые

ЧСС и сократительной деятельности матки )

- Отображение на дисплее частоты сердечных сокращений

плода и кривой ЧСС

- отображение на дисплее уровня принимаемого УЗ сигнала и

индиката сердечных сокращений (со звуковым сопровождением)

- Отображение на бумажном носителе кардиотограммы

(кривые ЧСС и сократительной деятельности матки)

- Отображение на бумажном носителе отметок шевеления плода

- Отображение на бумажном носителе актограммы (профиль

Двигательной активности плода)

- Ультразвуковой датчик 1,5 Мгц

- Отметчик шевеления плода

- Ремни для крепления датчиков (4 шт.)

- Пряжки к ремням (2 шт.)

- Мембраны для ТОСО-датчика (5шт.)

- УЗ – Гель (1 флакон 220мл )

- Бумага (1 пачка)

- Провод монитор/принтер

- Сетевой провод

- Руководство пользователя

Приложение №2

Проект муниципального контракта

г. Торопец                                                                                            «__»________ 200__ г.

УМУ Торопецкая ЦРБ, именуемая в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице главного врача Медведева Н.В., действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________________________________________________________________

именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице _________________________________

_____________________________________________________________________________

далее по тексту именуемые «СТОРОНЫ», заключили на основании протокола                     (№___ от «___» ___________ 2007 г.) рассмотрения и оценки котировочных заявок настоящий муниципальный  контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - В соответствии с запросом котировок, Поставщик обязуется поставить, а Заказчик принять и оплатить  следующий товар: ______________________

Оплату за поставленный товар осуществляет Заказчик на условиях настоящего контракта.

  - Цена контракта составляет ____________________________

  - Цена товара является Фиксированной до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

2.УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА И ПОСТАВКИ ТОВАРА

2.1. Поставщик поставляет указанный товар до 25.01.08г.

2.2. Оплата товара производится: предоплата 30%. Окончательный расчет после поставки товара в течение 10 календарных дней.

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Качество поставляемого по настоящему контракту товара должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам, техническим условиям, а также должно быть подтверждено сертификатом соответствия.

3.2. В случае поставки поставщиком товара ненадлежащего качества (несоответствующего требованиям п.п.3.1. настоящего контракта) некачественный товар должен быть возвращен поставщику за его счет в течение 10 дней с даты его поставки. Поставщик обязуется произвести замену некачественного товара в течение 15 дней с момента его возврата.

.

3.3. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его заказчику. Поставщик несет ответственность за все потери при повреждении, связанные с неправильным хранением и транспортировкой поставляемого товара.

3.4. Продавец несёт перед Покупателем гарантийные обязательства  на поставляемый Товар в течение 12 месяцев с момента поставки.

3.5. Гарантия не распространяется на Товар в случае нанесения ущерба при неправильном или небрежном обслуживании, при применении товара не по назначению, при эксплуатации товара в условиях не указанных в инструкции по эксплуатации.

4. СДАЧА – ПРИЕМКА ТОВАРА

4.1. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии с инструкцией « О приемке продукции производственно – технического назначения товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965г. № П – 6, инструкцией « О порче приемке продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966г. № П – 7.

4.2. В случае обнаружения заводского брака заказчик обязан вызвать представительство поставщика.

4.3. Обязанность поставщика поставить товар заказчику считается исполненной после приемки товара получателем в соответствии с п.4.1. настоящего контракта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки поставки товара сверх срока, установленного условиями контракта, поставщик уплачивает заказчику пеню в размере 0,05% от цены просроченного к поставке товара за каждый день просрочки.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если докажут, что это неисполнение являлось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (Форс – мажор). К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожар, землетрясения, и проявления сил природы, военные действия, забастовки, эпидемии, принятие органа государственной власти нормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего контракта.

5.4. При наступлении указанных в п.5.3. обстоятельств, сторона настоящего контракта, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна немедленно известить об этом другую сторону с приложением справки соответствующего государственного органа и / или Торгово – промышленной палаты  РФ. Отсутствие своевременного извещения виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

5.5. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения контракта на период действия указанных обстоятельств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6. Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны только в том случае, если они заключены в письменной форме.

6.5. После подписания настоящего контракта все предыдущие переговоры, прочая переписка по нему теряют силу.

6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим Законодательством.

6.7. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

6.9. Стороны договорились, что контракт заключенный по факсу обладает юридической силой

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»                                                                  «ПОСТАВЩИК»

УМУ «Торопецкая ЦРБ»

172840 г. Торопец, ул. Карла

Маркса, д.34

ИНН 6944003901/694401001

Р / С  40204810000000000059 в ГРКЦ

ГУ Банка России по Тверской обл.

Г. Тверь

Тел.  (48268) 2-12-37

__________________ Н.В.Медведев                                   _____________________

М..П.                                                                                  М.П.

Приложение №3

Форма котировочной заявки

на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

способом запроса котировок

№ __________ от «____» _______________ 2007г.

Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, (сведения об участнике размещения заказа (наименование место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

готовы осуществить поставку следующего товара/выполнение указанных ниже работ/оказание указанных ниже услуг, в следующем порядке, а именно:

1. Наименование и  характеристики поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг

2.Количество поставляемых товаров, объем выполняемых работ, оказываемых

услуг

3. Место доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _______________________________________ (адрес доставки поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг)

4. Срок поставки: ____________________________ (указывается сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг)

5. Цена предлагаемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг с указанием сведений о включенных (не включенных) в нее расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей

6. Срок и условия оплаты поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг: _________________________________ (предоплата, оплата поэтапно, после поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг или иной порядок расчетов)

| №п/п | Наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг | Технические характеристики | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Общая стоимость поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, руб. | Наличие сертификата, лицензии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Мы обязуемся в случае признания нашей котировочной заявки выигравшей заключить контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с _______________ _____________ в соответствии с действующим     законодательством.

М.П.

Директор  ________________________

Главный бухгалтер ____________________