Администрация Торопецкого района

| УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Торопца _______________В.В.Яковлев | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Торопецкого района _________________Н.В.Аввакумов |
| --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения

муниципального контракта

на капитальный ремонт жилого фонда

города Торопца

г. Торопец

2007 год

Оглавление

Общие сведения о конкурсе                                                                                    3

Инструкция участникам размещения Заказа по подготовке

Заявок на участие в конкурсе                                                                                  4

Предмет конкурса                                                                                                     4

Цель конкурса                                                                                                           4

Заказчик и Организатор конкурса                                                                           4

Источник финансирования                                                                                      4

Участники размещения заказа                                                                                 4

Конкурсная комиссия                                                                                               4

Заявка на участие в конкурсе                                                                                  4

Затраты на участие в конкурсе                                                                                4

Законодательное регулирование                                                                             5

Предоставление конкурсной документации                                                          5

Разъяснение конкурсной документации                                                                5

Внесение изменений в конкурсную документацию                                             5

Порядок оформления конкурсной  заявки                                                             5

Предложения по цене товара по характеристикам продукции

и условиям исполнения муниципального контракта                                           6

Валюта Заявки                                                                                                           6

Порядок подачи Заявок                                                                                            6

Запоздавшие Заявки                                                                                                 6

Изменения в Заявках и их отзыв                                                                             6

Отказ от проведения конкурса                                                                                6

Порядок вскрытия конвертов                                                                                  6

Рассмотрение Заявок                                                                                                7

Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе                                       7

Соблюдение конфиденциальности                                                                         7

Право на обжалование                                                                                             7

Подписание контракта                                                                                             7

Информационные карты                                                                                          9

Проект муниципального контракта                                                                      12

Технические задания по лотам с №1 по №12                                                      15

Образцы форм для заполнения                                                                             17

Форма «заявки участника размещения заказа»                                                   18

Форма «конкурсного предложения по цене»                                                      19

Анкета участника                                                                                                   20

## Общие сведения о конкурсе

Администрация муниципального образования Торопецкий район, являющаяся Уполномоченным органом по размещению муниципальных заказов, приглашает любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы собственности, места нахождения, а так же любые физические лица, в том числе индивидуальных предпринимателей, принять участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на капитальный ремонт жилого фонда.

В соответствии со статьями 21 и 22 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» настоящая Конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в открытом конкурсе информацию о предмете конкурса, а так же описание порядка проведения конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить Заявку на участие в конкурсе (пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Конкурсной документации, и предоставить ее Организатору конкурса.

Полный комплект Конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами по письменному заявлению, по адресу: г. Торопец,

ул. Октябрьская, д.53, каб. 13.

Ответственное лицо: Быкова Ольга Рудольфовна,    для справок: (48268) 2-18-83

Объем Конкурсной документации составляет 20 машинописных листов.

Информация о работах по содержанию (условия выполнения, требования по качеству, объемы, место и сроки) указаны в разделе «Заказ на выполнение работ» настоящей Конкурсной документации.

Проект муниципального контракта на выполнение ремонта, который будет заключен по результатам конкурса, находится в разделе «Проект муниципального контракта» настоящей Конкурсной документации.

## Инструкция участникам размещения Заказа по подготовке Заявок на участие в конкурсе

## 1. Предмет конкурса

Капитальный ремонт жилого фонда

## 2. Цель конкурса

Выбор Подрядчиков, которые готовы произвести работы, удовлетворяющие требованиям «Заказа на выполнение работ» и заключение муниципального  контракта на производство работ по  капитальному ремонту жилого фонда.

## 3. Заказчик и Организатор конкурса

Муниципальный  заказчик (далее – Заказчик) – администрация города Торопца

Уполномоченный орган (далее – Организатор) –  отдел муниципального заказа и потребительского рынка администрации  Торопецкого района

## 4. Источник финансирования

Средства местного бюджета города Торопца и МУП ТР «Жилкоммунуслуги»

## 5. Участники размещения заказа

Участниками размещения заказа (далее – Участник) могут быть юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а так же любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

## 6. Конкурсная комиссия

Конкурсная комиссия заблаговременно создается Организатором с привлечением представителей Заказчика, специалистов администрации Торопецкого района для рассмотрения, сопоставления и оценки Заявок на участие в конкурсе, определения победителя конкурса в соответствии с порядком и критериями, предусмотренными в данной Конкурсной документации.

Использование иных критериев, помимо предусмотренных в данной Конкурсной документацией, не допускается.

## 7. Заявка на участие в конкурсе

Заявка на участие в конкурсе (далее – Заявка) - пакет документов на участие в конкурсе, подготовленный Участником согласно требованиям настоящей Конкурсной документации. Содержание и порядок подготовки Заявки установлен в пунктах 13-14 настоящей инструкции.

Каждый Участник может подать только одну Заявку. В случае, если Участник подает более одной Заявки, все Заявки с его участием отклоняются.

Не допускается подача Заявки на часть работ входящих в состав одного лота. Предлагаемая цена контракта не должна превышать начальную цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса и в Информационных картах настоящей Конкурсной документации. В случае превышения начальной цены контракта Заявка будет отклонена, как не соответствующая требованиям Конкурсной документации.

## 8. Затраты на участие в конкурсе

Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки. Заказчик и Организатор конкурса не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера и результатов проведения конкурса.

## 9. Законодательное регулирование

Организация конкурсов по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд города Торопца регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

## 10. Предоставление конкурсной документации

Конкурсная документация для участия в конкурсе предоставляется всем желающим в порядке, установленном в извещении о проведении конкурса, опубликованном в средствах массовой информации, и в соответствии с настоящей статьей.

В соответствии с извещением Конкурсная документация предоставляется Организатором на основании письменного заявления,  поданного представителем заинтересованного лица лично, либо по факсимильной связи (далее – Заявление);

Организатор предоставляет представителю такого лица Конкурсную документацию в письменном виде.

## 11. Разъяснение конкурсной документации

Участник, которому необходимо получить разъяснения в отношении конкурсной документации, вправе обратиться к Организатору или Заказчику письмом (факс), которое направляется по адресам, указанным в Информационных картах:

- к Организатору за разъяснением по процедуре проведения конкурса,

- к Заказчику за разъяснением по предмету конкурса.

Организатор или Заказчик обязаны в течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса направить в письменной форме разъяснения положений Конкурсной документации, если запрос поступил к Заказчику или Организатору не позднее, чем за 5 дней до окончательного срока подачи Заявок на участие в конкурсе. В течение одного дня со дня направления разъяснений Организатор и (или) Заказчик обязан разместить данные разъяснения на официальном сайте, но без указания Участника, от которого получен запрос.

## 12. Внесение изменений в конкурсную документацию

В любое время, но не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи Заявок, Организатор по просьбе Заказчика или по своему усмотрению, а так же в соответствии с запросом Участников может внести изменения в Конкурсную документацию.

Организатор в течение пяти рабочих дней и в течение одного дня  со дня принятия решения о внесении изменений такие изменения опубликовывает в средствах массовой информации и размещает на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем 20 дней.

Внесенные изменения являются неотъемлемой частью Конкурсной документации.

## 13. Порядок оформления конкурсной заявки

Заявка в соответствии с п. 7 данной Конкурсной документации оформляется на бумажных носителях в письменной форме на русском языке и подаётся в запечатанном конверте, на котором указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная Заявка.

Не допускается указывать на таком конверте наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для физического лица) Участника.

В конверте должны находиться документы, указанные в Информационных картах настоящей Конкурсной документации.

Оригиналы документов, входящие в Заявку, должны быть отпечатаны или быть рукописными (чернила, шариковая ручка).

Все документы Заявки, кроме оригиналов документов и нотариально заверенных копий, должны быть заверены уполномоченным лицом и печатью Участника.

Все страницы Заявки должны иметь сквозную нумерацию.

## 14. Предложения по цене, по характеристикам работ  и условиям

## исполнения муниципального контракта

Участник должен подготовить и представить предложение по цене работ и условиям исполнения муниципального контракта по форме № 1.2, установленной в настоящей Конкурсной документации.

## 15. Валюта Заявки

Цены в Заявке должны быть выражены в валюте, указанной в Информационных картах настоящей Конкурсной документации. В противном случае данная заявка будет отклонена как не отвечающая требованиям конкурсной документации.

## 16. Порядок подачи Заявок

Все Заявки должны быть переданы Организатору не позднее даты, времени и по адресу, указанному в Информационных картах настоящей Конкурсной документации.

Каждый конверт с Заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется Организатором. По требованию Участника, подавшего конверт с Заявкой, Организатор выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Организатор по своему усмотрению или по просьбе Заказчика может перенести окончание срока подачи конкурсных заявок на более позднюю дату, внеся изменения в Конкурсную документацию согласно п. 12 настоящей Конкурсной документации.

## 17. Запоздавшие Заявки

Конверты с Заявками, полученные после окончания приема Заявок, конкурсной комиссией не рассматриваются, вскрываются и возвращаются Участнику в тот же день.

## 18. Изменения в Заявках и их отзыв

Участник, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать свою Заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с Заявками.

Никакие изменения к Заявкам после окончания срока их подачи Организатором не принимаются.

## 19. Отказ от проведения конкурса

Заказчик вправе отказаться от  проведения конкурса не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи Заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса опубликовывается и размещается Организатором соответственно в течение 5 рабочих дней и 2 дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в СМИ и на официальном сайте. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Организатор конверты с Заявками вскрывает и направляет соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим Заявки.

## 20. Порядок вскрытия конвертов

Конкурсная комиссия производит вскрытие конвертов с Заявками публично в час, день и по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационных картах настоящей Конкурсной документации.

Любой представитель Участника вправе присутствовать при вскрытии конвертов с Заявками и осуществлять аудио- и видеозапись.

Сведения о содержании вскрытых конвертов, цены и условия исполнения государственных контрактов оглашаются и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

## 21. Рассмотрение Заявок

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 настоящего Федерального закона. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия имеет право запросить у соответствующих органов и организаций информацию о соответствии указанных Участником сведений действительности.

Если Заявка по существу не отвечает требованиям Конкурсной документации, то она отклоняется как не отвечающая требованиям Конкурсной документации

По результатам рассмотрения Заявок в день окончания рассмотрения оформляется и подписывается конкурсной комиссией Протокол рассмотрения Заявок на участие в конкурсе.

Участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и Участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если в результате рассмотрения Заявок принято решение об отклонении всех Заявок, конкурс признается несостоявшимся.

В случае допуска к участию в конкурсе только одной Заявки, конкурс признается несостоявшимся. Участнику конкурса в течение 3 дней со дня подписания протокола предоставляется проект муниципального контракта.

## 22. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе

Исходя из критериев оценки Заявок, содержащихся в Информационных картах, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки Участников конкурса.

Конкурсная комиссия вправе привлекать профильных специалистов для изучения и оценки представленных документов.

Конкурсная комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности Заявок, при условии, если это не влияет на относительный рейтинг какого-либо Участника конкурса.

На основании результатов оценки и сопоставления Заявок конкурсной комиссией каждой Заявке присваивается порядковый номер относительно других Заявок.

Победителем конкурса признается Участник конкурса, Заявке которого присвоен первый номер.

## 23. Соблюдение конфиденциальности

Информация относительно изучения, оценки и сопоставления Заявок не подлежит разглашению до того, как будет объявлен Победитель конкурса.

Заказчик и Организатор не вправе предоставлять кому-либо сведения, составляющие служебную или коммерческую тайну Участников.

## 24. Право на обжалование

Участники имеют право обжаловать решения и действия Организатора в связи с проведением конкурса в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 25. Подписание контракта

Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

В случае отказа Победителя конкурса от подписания контракта в указанные сроки, его Заявка отклоняется.

В этом случае новым Победителем конкурса признается Участник конкурса, Заявке которого по результатам оценки присвоен второй номер. В течение 5 дней с даты утверждения нового Победителя Заказчик в законодательно установленные сроки производит подписание контракта.

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАРТЫ

Данные Информационные карты являются неотъемлемой частью Конкурсной документации.

В случае противоречия между условиями Инструкции участникам размещения Заказа и положениями Информационных карт, Информационные карты имеют преобладающую силу.

| Пункты Инструкции участникам конкурса | Положения информационных карт |
| --- | --- |
| 1 | Предмет конкурса: капитальный ремонт жилищного фонда |
| 2 | Цель конкурса: Выбор Подрядчиков, которые готовы произвести работы, удовлетворяющие требованиям «Заказа на выполнение работ» и заключение муниципальных контрактов на капитальный ремонт жилищного фонда. |
| 3 | Заказчик: Администрация города Торопца |
|  | Руководитель Заказчика: Глава администрации города Торопца Яковлев Виктор Владимирович |
|  | Адрес Заказчика: 172840, Тверская обл., г. Торопец, ул. Советская, д.10, тел. (48268) 2-10-73 |
|  | Организатор: Администрация Торопецкого района |
|  | Адрес Организатора: 172840, г. Торопец, Тверская обл., ул. Октябрьская, 53 тел./факс. (48268) 2-14-34 E-mail: admtrp@trp.tver.ru |
| 4 | Источник финансирования: Средства местного бюджета города Торопца и МУП ТР «Жилкоммунуслуги» |
| Подготовка и подача конкурсной заявки |
| 5 | Язык конкурсной заявки: Русский |
| 6 | Валюта конкурсной заявки: Российский рубль |
| 7 | Начальная цена контракта: Начальная (максимальная) цена контракта (цена лотов) составляет: Лот №1 – 363 803руб. в т.ч. муниципальная доля 141 880 руб. Лот №2 – 204 390 руб. в т.ч. муниципальная доля 21 000 руб. |
|  | Не допускается подача заявки на часть лота. |
| 8 | Цена контракта: Цена конкурсной заявки должна включать стоимость ремонта с учетом НДС, расходов на страхование, перевозку, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Оплата за выполненные работы производится на основании заключенного контракта в течение 25 дней после подписания акта приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика. Возможно предусмотрение авансовых платежей до 30% от средств МУП ТР «Жилкоммунуслуги». |
| 10 | Условия и сроки ( периоды) выполнения работ: До 1 октября 2007г. в полном объеме в соответствии с утвержденной сметой. |
| 11 | Адреса для вопросов по разъяснению процедуры и по предмету конкурса: По процедуре проведения конкурса: 172840, г. Торопец, Тверской обл., ул. Октябрьская, 53 (каб. №13) тел. (48268) 2-18-83, факс (48268) 2-14-34 E-mail admtrp@trp.tver.ru По предмету конкурса: 172840, г. Торопец, Тверской обл., ул. Советская, 10 тел. (48268) 2-10-73 |
| 12 | Адрес для предоставления конвертов с Заявками на участие в конкурсе: 172840, г. Торопец, Тверской обл., ул.Октябрьская, 53, (каб. № 13) тел. (48268) 2-18-83 факс (48268) 2-14-34 Быкова Ольга Рудольфовна |
|  | Окончательный срок подачи заявки: до 15 часов 00 минут по московскому времени включительно, «30» июля 2007 года. |
| 13 | Время, место и дата вскрытия конвертов с конкурсными Заявками: 172840, г. Торопец, Тверской обл., ул. Октябрьская, 53 15 часов 00 минут по московскому времени, "30" июля 2007 года. |
| Требования к Участникам размещения заказа |
| 14 | 1) Соответствие Участника требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом конкурса; 2) Не проведение ликвидации Участника - юридического лица или не проведение в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 3) Не приостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 4) Отсутствие у Участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 5) Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа. |
| Условия допуска Участников размещения заказа к конкурсу |
| 15 | 1) Соответствие Участника требованиям к Участникам размещения заказа установленным настоящей конкурсной документации; 2) Наличие всех документов, перечисленных в «перечне документов», подаваемых в конверте с конкурсной Заявкой; 3) Соответствие представленных документов требованиям Конкурсной документации и прилагаемым формам; 4) Достоверность сведений, представленных Участником; 5) Соответствие предлагаемой продукции, выполнения работ, оказания услуг требованиям Заказа на поставку. |
| Перечень документов, подаваемых в конверте с Заявкой |
| 16 | 1) Заявка участника размещения заказа (приложение № 1 форма 1.1., оригинал); 2) Анкета участника размещения заказа (приложение № 2 форма 2.1., оригинал); 3) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия); 4) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия); 5) Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства – для иностранных лиц. 6) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости (оригинал); 7) Предложение по цене, по характеристикам товара и условиям исполнения муниципального контракта (приложение № 1 форма 1.2., оригинал); 8) Документы, подтверждающие соответствие требованиям указанным в «Заказе на поставку»; 9) Опись представленных документов (оригинал). Кроме вышеперечисленных документов Участник также вправе предоставить любые другие документы, подтверждающие соответствие его и предлагаемых им работ требованиям настоящей Конкурсной документации, а также: - справку из налогового органа об отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год; - в случае наличии задолженности Участник может предоставить бухгалтерский баланс (форма №1 и №2) за последний завершенный отчетный период. |
| Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе |
| 17 | 1) Характеристики и свойства работ; 2) Предлагаемая цена контракта (стоимость лота) не должна превышать начальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в настоящей конкурсной документации; 3) Условия оплаты; 4) Условия и сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг 5) Цены, указанные в Заявке, должны быть фиксированными на весь период выполнения работ; 6) Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. |

## ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ №_____

на капитальный ремонт жилого фонда

г. Торопец                                                                     «___» _________ 2007

Администрация города Торопца, именуемая в дальнейшем "Заказчик-1", в лице  главы администрации Яковлева Виктора Владимировича, действующего на основании Устава, Муниципальное унитарное предприятие Торопецкого района "Жилкоммунуслуги", именуемое в дальнейшем "Заказчик-2", в лице директора Дмитриевой Лидии Павловны, действующего на основании Устава, совместно именуемые в дальнейшем "Заказчики", с одной стороны, и ____________________________, именуемый в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________________________, действующего на основании ____________________________________________, с другой стороны, заключили по результатам проведенного конкурса на капитальный ремонт _____________________________________________________________________________ (протокол заседания конкурсной комиссии, утвержденный ____________) настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	«Заказчики» поручают, а «Подрядчик» принимает на себя обязательство на выполнение капитального ремонта ______________________________________________, согласно технического задания на указанные работы.

- Увеличение   планируемого   объема   работ   оформляется   дополнительным   соглашением сторон.

- Срок действия договора устанавливается:

с 15.08.2007 г. по 1.10.2007 г.

1.4. Указанные   в   пункте   1.1.    работы по капитальному ремонту  «Подрядчик»   выполняет  из своих материалов, своими   силами и оборудованием.

2.   ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	«Заказчики» совместно обязуются:

- Принять у «Подрядчика» выполненные объемы работ в соответствии с предъявленными актами сдачи-приемки работ в течение 3-х дней с момента получения акта, либо направить «Подрядчику» мотивированный отказ от приема работ в срок.

- При досрочном выполнении работ «Подрядчиком» принять выполненные объемы работ в соответствии с порядком, указанном в пункте 2.1.1. настоящего договора.

- В случае мотивированного отказа от приемки выполненных работ составить акт с перечислением необходимых доработок и сроков их исполнения. Акт подписывается всеми сторонами договора.

2.1.4. Исполнять   функции   технического   надзора   за   производством   работ   и   приемкой выполненных работ.

2.1.5.   В случае обращения «Подрядчика» о необходимости производства работ, не учтенных в техническом задании  и  влекущих увеличение сметной стоимости работ, направить ответ «Подрядчику»  в течение 5 дней с момента  получения обращения.

2.2.	«Подрядчик» обязуется:

2.2.1.	Приступить к работам и выполнить их в соответствии с указанными «Заказчиками» сроками выполнения   по   каждому   объему   работ.

2.2.2.	Провести работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора, в точном соответствии с техническим заданием и СНиП.

2.2.3. Сдать  выполненные  работы по объекту  в целом представителям «Заказчиков» по актам.

3.   ПРАВА СТОРОН.

3.1. «Заказчики» имеют право:

3.1.1. Проводить плановые и внеплановые обследования и проверки выполнения работ.

3.1.2. При выявлении недостатков в работе «Подрядчика» требовать от «Подрядчика»:

- безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине «Подрядчика»;

- возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет «Заказчиков».

3.2. «Подрядчик» имеет право:

3.2.1.  Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и численность необходимого для этого персонала.

3.2.2.  Привлекать по своему усмотрению других лиц (Субподрядчиков), имеющих лицензию на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий.

3.2.3.   В случае задержки оплаты выполненных работ и не достижения соглашения об уменьшении объемов работ сократить объем выполняемых по договору работ без согласия «Заказчиков» на весь срок задержки оплаты свыше одного месяца вплоть до ликвидации задолженности и возобновления финансирования или расторжения  договора.

3.2.4.   Отклонять санкции, применяемые к нему «Заказчиками», в случае отсутствия представителя «Подрядчика» при составлении документов, подтверждающих нарушение обязательств «Подрядчиком» по настоящему договору.

4.   СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определена по результатам конкурса и  составляет ___________рублей, в том числе НДС  - __.

4.2. Заказчики производят оплату выполненных работ каждый в своей доле, определяемой пропорционально долям, заявленным Заказчиками при проведении конкурса:

Заказчик-1 - ___________________________________________ руб.

Заказчик-2 - ___________________________________________ руб.

Оплата «Заказчиками» производится за фактически выполненные работы по завершении работ по конкретному объекту, на основании актов приема-сдачи фактически выполненных работ в течение 25 дней после оформления актов приемки работ.

4.3. До начала работ «Заказчик-2» производит предоплату в размере 30% от  сметной стоимости (общей цены контракта) для приобретения инвентаря, средств защиты, строительных материалов и ГСМ.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

5.1. При обнаружении после приемки работ по настоящему договору отступления производства работ от СНиП и технического задания, которые не могли быть установлены обычным способом приемки (скрытые недостатки), в т.ч. умышленно скрытые «Подрядчиком», «Заказчики» извещают об этом последнего. Устранение дефектов  производится «Подрядчиком» в течение 10 дней со дня извещения за свой счет

6.  СПОРЫ ПО КОНТРАКТУ

6.1. Все разногласия и споры по настоящему контракту, если они не урегулированы путем переговоров, рассматриваются в судебном порядке.

6.2. Все споры, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с ГК РФ.

7.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик	-1								Подрядчик

Администрация города Торопца

Ул. Советская, д.10, г. Торопец,

Тверская обл., 172840

Глава администрации_______________ Яковлев В.В..

Заказчик-2

МУП ТР "Жилкоммунуслуги"

ул. Комсомольская, д.41, г. Торопец,

Тверская обл., 172840

Директор________________ Дмитриева Л.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  ПО ЛОТУ №1

| 1. Наименование работ: | Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома: г.Торопец, ул. Красноармейская, д. 13 |
| --- | --- |
| 2.Объемы работ | см. таб.№1 |
| 3. Заказчик | Администрация города Торопца, МУП ТР «Жилкоммунуслуги» |
| 4. Подрядчик |  |
| 5. Предъявляемые требования к ремонту | Выполнение работ согласно сроков выполнения, СНиП, утвержденной сметой; гарантийный срок на результаты работы составляет 24 месяца. |
| 6. Требования к материально-технической базе | Соответствие материально-технической базы, наличие необходимого оборудования, специалистов и т.д. |
| 7. Срок начала выполнения работ | 15.08.2007 года |
| 8. Срок окончания работ | 01.10.2007 года |

Таблица № 1

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытия кровли из волнистых асбестоцементных листов | 100 м.кв. | 8,54 |  |
| 2 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м.кв. | 8,54 |  |
| 3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен | 100 м. | 0,21 |  |
| 4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног с расшивкой досками с двух сторон | 100 м. | 0,2 |  |
| 5. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% | 100м. труб | 0,02 |  |
| 6. | Разборка карнизов К -0,8 | 100 м.кв. | 0,58 |  |
| 7. | Устройство карнизов | 100 м.кв. | 0,44 |  |
| 8 | Окраска масляными составами по дереву : потолков | 100 м.кв. | 0,95 |  |
| 9. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов с устройством обрешетки | 100 м.кв. | 8,54 |  |
| 10. | Разборка фронтонов К-0.8 | 100 м.кв. | 0,37 |  |
| 11. | Устройство фронтонов | 100 м.кв. | 0,37 |  |
| 12. | Погрузка строительного мусора с вывозкой до 12 км | 100 тонн | 0,1 |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ №2

| 1. Наименование работ: | Капитальный ремонт шиферной кровли жилого дома: г.Торопец, ул. Октябрьская, д. 25 |
| --- | --- |
| 2.Объемы работ | см. таб.№2 |
| 3. Заказчик | Администрация города Торопца, МУП ТР «Жилкоммунуслуги» |
| 4. Подрядчик |  |
| 5. Предъявляемые требования к ремонту | Выполнение работ согласно сроков выполнения, СНиП, |
| 6. Требования к материально-технической базе | Соответствие материально-технической базы, наличие необходимого оборудования, специалистов и т.д. |
| 7. Срок начала выполнения работ | 15.08.2007 года |
| 8. Срок окончания работ | 01.10.2007 года |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 кв.м. | 2,73 |  |
| 2 | Разборка покрытий кровель из драни | 100 кв.м. | 0,36 |  |
| 3 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 кв.м. | 2,40 |  |
| 4 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщ. до 30 мм. | 100 кв.м. | 0,26 |  |
| 5 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 кв.м. | 2,73 |  |
| 6 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м | 0,04 |  |
| 7 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 кв.м. | 2,73 |  |
| 8 | Разборка фронтонов из строганных досок | 100 кв.м. | 0,4 |  |
| 9 | Разборка карнизов | 100 кв.м. | 0,06 |  |
| 10 | Устройство карнизов | 100 кв.м. | 0,06 |  |
| 11 | Устройство фронтонов | 100 кв.м. | 0,4 |  |
| 12 | Окраска масляными составами по дереву | 100 кв.м. | 1,09 |  |
| 13 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов | 100 кв.м. | 2,73 |  |
| 14 | Погрузка строительного мусора с вывозкой до 12 км. | 100 тонн | 0,12 |  |

ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ

- Приложение № 1

  - форма 1.1 Заявка участника размещения заказа;

  - форма 1.2 предложение по цене, по характеристикам работ и условиям исполнения муниципального контракта.

- Приложение № 2

  - форма 2.1 Анкета участника размещения заказа.

Приложение № 1

Форма 1.1

## "Форма Заявки участника размещения заказа"

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

на выполнение ремонта_______________________________________

"_____" _____________2007 г.

Изучив документацию на проведение конкурса, получение которой настоящим удостоверяется, __________________________ обязуется в случае принятия нашей Заявки, произвести работы по ремонту _______________________________________________________на условиях, указанных в техническом задании.

Данную Заявку подаем с пониманием того, что:

- возможность участия в конкурсе зависит от нашего соответствия требованиям, предъявляемым к Участникам. Это соответствие может быть установлено только конкурсной комиссией путем проверки документов, предоставляемых нами;

- Заявка служит также разрешением конкурсной комиссии, запрашивать любую информацию, которую она сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в нашей Заявке;

- организатор оставляет за собой право отклонить или принять нашу Заявку;

До подготовки и оформления официального контракта настоящая Заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении первого места будут играть роль обязательного контракта между нами.

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 1

Форма 1.2

## "Форма предложения по цене"

Предложение по цене, по характеристикам работ и условиям исполнения

муниципального контракта

Изучив Конкурсную документацию _____________________________________________________

(полное наименование Участника конкурса, номер приглашения)

предлагает произвести работы по выполнению работ по  ремонту ___________________________________________________________________________________на обьекте по адресу _______________________________________________________________  на условиях изложенных в данном предложении:

1.Цена контракта____________________________________________________________________________

2. Условия платежа:

3. Сроки и место проведения работ:

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                                   (фамилия , имя отчество)

М.П.

Приложение № 2

Форма 2.1

## "Форма анкеты участника"

Анкета участника размещения заказа

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике (заполняется участником) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Юридический адрес |  |
| 4 | Фактическое местонахождение |  |
| 5 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка БИК, ИНН) |  |
| 6 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 9 | Фамилия, имя, отчество руководителя |  |
| 10 | Паспортные данные (для физических лиц (номер, серия, кем и когда выдан) |  |
| 11 | Фамилия, имя, отчество и номер телефона ответственного за выполнение контракта |  |
| 12 | Адрес и телефон налоговой инспекции, в которой состоит на учете Участник |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество и телефоны налогового инспектора, курирующего Участника |  |
| 14 | Адрес и телефон территориальной службы судебных приставов |  |

Руководитель                                           __________________       (________________)

(подпись)                           (фамилия, имя, отчество)

М.П.